江苏省入河排污口整治公示

《南京市长江入河排污口排查整治专项行动工作方案》《南京市太湖流域入河排污口排查整治专项行动工作方案》和《南京市主要河流、湖泊入河排污口排查整治工作方案》涉及栖霞区191个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年11月28日至2024年12月4日）向栖霞区人民政府反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：王船； 联系方式：18951783759

| **序号** | **排污口名称** | **责任主体** | **存在问题** | **整改措施** | **整治完成情况** | **行业主管部门** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市栖霞区燕子矶街韩桥街雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 2 | 南京市栖霞区燕子矶街道蓝燕路81号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1完善污水收集管网；增加污水处理能力；强化运行调度监管；持续推动提升增效；2、开展日常巡查工作 | 1、已通过完善污水收集管网、增加污水处理能力和强化运行调度监管完；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 3 | 南京市栖霞区燕子矶街道韩桥街旁10米雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 4 | 南京市栖霞区燕子矶街道太瓷桥上游东侧4米城镇雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏，岸坡整治；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 5 | 南京市栖霞区燕子矶街道达摩古洞景区1号雨洪排口 | 燕子矶街道南京幕燕建设发展有限公司 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 6 | 南京市栖霞区燕子矶街道永济大道旁10米R-13其他排污口 | 燕子矶街道南京水务集团有限公司 | 在饮用水水源保护区内设置的 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 7 | 南京市栖霞区燕子矶街道达摩古洞景区1号闸门排口 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 8 | 南京市栖霞区燕子矶街道燕恒路桥上游西侧4米雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1.管网清疏，岸坡整治；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 9 | 南京市栖霞区燕子矶街道北十里长沟东支太新路81号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 10 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路与经五路交叉口雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1.管网清疏，岸坡整治；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 11 | 南京市栖霞区燕子矶街道新港大道军事管理区雨洪排口 | 军事管理区 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、建立一体化污水处理装置，将污水处理后通过其他排口排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已建立一体化污水处理装置，将污水处理后达标排放，排口后期仅作为极端暴雨天气应急排涝口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 12 | 南京市栖霞区燕子矶街道北十里长沟中支入江口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1.管网清疏，岸坡整治；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 13 | 南京市栖霞区燕子矶街道电瓷厂街47号其他排污口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 14 | 南京市栖霞区燕子矶街道新燕街134号城镇雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1.管网清疏，岸坡整治；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 15 | 南京市栖霞区燕子矶街道军事管理区生活污水排污口 | 军事管理区 | 污水收集管网覆盖范围以外的生活污水散排口 | 1、建立一体化污水处理装置，将污水处理后达标排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已建立一体化污水处理装置，将污水处理后达标排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 16 | 南京市栖霞区燕子矶街道新港大道102号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、修复破损管网；2、上游生活污水截流，修复污水溢流点；3、定期对排口进行巡查。 | 1、已修复破损管网；2、上游生活污水已截流并修复污水溢流点；3、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 17 | 南京市栖霞区南京蓝涂沥青有限公司厂区雨水排口 | 南京蓝涂沥青有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 18 | 南京市栖霞区南京水务集团有限公司燕尧分公司R-15生产废水排污口 | 南京水务集团有限公司燕尧分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 19 | 南京市栖霞区燕子矶街道大发燕澜湾2号旁5米城镇雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 20 | 南京市栖霞区燕子矶街道祥和雅苑旁50米小区城镇雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 21 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路49-2号2号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 22 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路WS-YZJ17生活污水排污口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口 | 生活污水截污纳管，封堵排口 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 23 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路47号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 24 | 南京市栖霞区燕子矶街道大发燕澜湾后门桥头污水井渗漏其他排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 25 | 南京市栖霞区燕子矶街道燕春路558号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 26 | 南京市栖霞区燕子矶街道电瓷新村旱厕2号其他排污口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 27 | 南京市栖霞区燕子矶街道蓝燕路102-1号近许家巷桥其他排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 28 | 南京市栖霞区燕子矶街道新港大道旁10米102-1号1号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 29 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路82号其他排污口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 30 | 南京市栖霞区燕子矶街道新港大道102-1号3号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 31 | 南京市栖霞区燕子矶街道新港大道195号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 32 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路27号城镇雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 33 | 南京市栖霞区燕子矶街道电瓷新村旱厕1号其他排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 34 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路63-2号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 35 | 南京市栖霞区燕子矶街道祥和雅苑西区旁50米雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 36 | 南京市栖霞区燕子矶街道太新路49-2号3号雨洪排口 | 栖霞区人民政府燕子矶街道办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 37 | 南京市栖霞区八卦洲街道上坝村大同站1号其他排污口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 38 | 南京市栖霞区八卦洲街道新闸九、十组河入河口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 39 | 南京市栖霞区八卦洲街道下坝圩站R-115排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 40 | 南京市栖霞区八卦洲街道光明南桥入河口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 41 | 南京市栖霞区八卦洲街道外沙福利河入河口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 42 | 南京市栖霞区八卦洲街道上坝村大同站2号其他排污口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 43 | 南京市栖霞区八卦洲街道下坝村光明7组旁10米其他排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、种植水生植物改善水体环境；3、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、种植荷花等水生植物自净化；3、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 44 | 南京市栖霞区八卦洲街道外沙圩站R-123排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 45 | 南京市栖霞区八卦洲街道船闸排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 46 | 南京市栖霞区八卦洲街道上坝圩站R-133排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、通过控源截污和引水补水方式，改善前池水质；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已通过控源截污和引水补水方式，改善前池水质；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 47 | 南京市栖霞区八卦洲街道靠近七里村支部种植业排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、截断污水汇入；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、通道进行管网清疏，截断污水汇入；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区农业农村局、栖霞生态环境局 |
| 48 | 南京市栖霞区八卦洲街道中桥村八组农村生活污水排污口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 未雨污分流 | 1、雨污分流，生活污水截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、生活污水已截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 49 | 南京市栖霞区八卦洲街道临江圩站R-121排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 50 | 南京市栖霞区南京大同生态产业园管理委员会雨水排口 | 大同生态产业园管理委员 | 未按照规定设置标识牌,未雨污分流 | 1、设置标识牌；2、雨污分流，生活污水截污纳管；3、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已设置标识牌；2、已雨污分流，生活污水截污纳管；3、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 51 | 南京市栖霞区八卦洲街道下坝泵桥入河口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 52 | 南京市栖霞区八卦洲街道七一河泵站R-130排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 53 | 南京市栖霞区八卦洲街道七里村泄洪泵站排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、清理泵站前池，加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏，并清理泵站前池；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 54 | 南京市栖霞区八卦洲街道新闸村集镇北路86号1号雨洪排口 | 栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 | 未雨污分流 | 1、雨污分流，生活污水截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、生活污水已截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 55 | 南京市栖霞区八卦洲街道七里村三组华泰船业废弃厂区雨水排口 | 华泰船业有限公司 | 其他违反法律、行政法规规定设置的 | 封堵排口 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 56 | 南京市栖霞区南京港龙潭天辰码头有限公司港区旁10米雨水排口 | 南京港龙潭天辰码头有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区交通运输局 |
| 57 | 南京市栖霞区龙潭街道联盟村大洲地沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 58 | 南京市栖霞区南京永昌正龙箔业有限公司厂区雨水排口 | 南京永昌正龙箔业有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 59 | 南京市栖霞区龙潭街道滨江村滨江旁10米有闸泵站 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 60 | 南京市栖霞区南京明州码头有限公司港区雨水排口 | 南京明州码头有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区交通运输局 |
| 61 | 南京市栖霞区南京港龙潭天宇码头有限公司旁100米1号港口码头雨水排口 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 1、未按照规定设置标识牌；2、排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、需竖立标识牌；2、管网清淤，初期雨水收集池扩容，完成清洁区、非清洁区管网截断工程 | 1、已竖立标识牌；2、已管网清淤，初期雨水收集池扩容；3、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区交通运输局 |
| 62 | 南京市栖霞区南京港龙潭集装箱有限公司码头2号港区雨水排口 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区交通运输局 |
| 63 | 南京市栖霞区南京港龙潭集装箱有限公司码头一期旁10米R-81港口码头雨水排口 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区交通运输局 |
| 64 | 南京市栖霞区龙潭街道龙潭供电所抢修点其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 未雨污分流 | 1、排口封堵，截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已封堵，排水截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞生态环境局 |
| 65 | 南京市栖霞区龙潭街道儿童福利院寄养点西18米其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 未雨污分流 | 1、排口封堵，建立一体化处理设施，污水处理后从其他排口排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、排口封堵，建立了一体化污水处理设施；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞生态环境局 |
| 66 | 南京市栖霞区大唐南京发电厂直流循环冷却水排污口 | 大唐南京发电厂 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 67 | 南京市栖霞区龙潭街道龙潭村疏港大道旁龙六河汇入焦作河沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 68 | 南京市栖霞区龙潭街道欧仕美旁20米南侧其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 未雨污分流 | 1、建立一体化处理设施，污水处理后达标排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已建立一体化污水处理设施，污水处理后达标排放；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞生态环境局 |
| 69 | 南京市栖霞区龙潭街道大年泵站北侧外公记3号沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 70 | 南京市栖霞区龙潭街道大年泵站1号沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 71 | 南京市栖霞区龙潭街道留东路旁5米大划子2号有闸泵站 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 72 | 南京市栖霞区南京港龙潭天宇码头有限公司二号港区雨水排口 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区交通运输局 |
| 73 | 南京市栖霞区龙潭街道泰山闸泵站新涵排沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 74 | 南京市栖霞区龙潭街道农田退水农业排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区农业农村局、栖霞生态环境局 |
| 75 | 南京市栖霞区南京宝威干燥机械设备厂工业厂区雨水排口 | 南京宝威干燥机械设备厂 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 76 | 南京市栖霞区龙潭街道大年泵站2号沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 77 | 南京市栖霞区龙潭街道泰山泵站沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 78 | 南京市栖霞区龙潭街道南京知热干燥设备厂旁10米外公记2号沟渠 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 79 | 南京市栖霞区南京东区污水处理管理有限公司（龙潭污水处理厂）污水集中处理设施排污口 | 南京东区污水处理管理有限公司（龙潭污水处理厂） | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区水务局 |
| 80 | 南京市栖霞区南京港龙潭集装箱有限公司1号港区雨水排口 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区交通运输局 |
| 81 | 南京市栖霞区龙潭街道花园街靖安河花园电站旁其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 未雨污分流 | 1、排口封堵，截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已封堵，排水截污纳管；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞生态环境局 |
| 82 | 南京市栖霞区龙潭街道三江口工业园博启公司东北方向100米其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 83 | 南京市栖霞区南京港龙潭集装箱有限公司3号港区雨水排口 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区交通运输局 |
| 84 | 南京市栖霞区龙潭街道明州码头东侧港区雨水排口 | 南京明州码头有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区交通运输局 |
| 85 | 南京市栖霞区龙潭街道明州码头港区2号雨水排口 | 南京明州码头有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区交通运输局 |
| 86 | 南京市栖霞区龙潭街道物流园花园桥桥头5米其他排口 | 南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 87 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段雨水排口 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 88 | 南京市栖霞区尧化街道南京铁路东站沿线仙新东路铁路北侧涵洞旁5米工业生活污水排污口 | 栖霞区人民政府尧化办事处 | 1、未按照规定设置标识牌；2、污水收集管网覆盖范围以外的生活污水散排口。 | 1、需设置标识牌；2、建立污水处理设施；3、定期对排口进行巡查 | 1、已竖立标识牌；2、生活污水已集中收集，经污水处理设施处理后达标排放；3、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞生态环境局 |
| 89 | 南京市栖霞区尧化街道丁山水库沟 | 栖霞区人民政府尧化办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、对排口上游污水进行截流封堵；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排口上游污水进行截流封堵；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 90 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段尧东线路车间1号雨水排口 | 栖霞区人民政府尧化办事处 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 91 | 南京市经济技术开发区兴武大沟10号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1.已封堵排口；2.长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 92 | 南京市栖霞区栖霞街道西渡泵站排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 93 | 南京市经济技术开发区南京海华码头储运有限公司2号雨水排污口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 94 | 南京市经济技术开发区兴武大沟11号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 95 | 南京市经济技术开发区兴武大沟9号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、修复管网；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已进行管网修复；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 96 | 南京市栖霞区南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂）污水集中处理设施排污口 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 97 | 南京市经济技术开发区兴武大沟3号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、修复管网；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已进行管网修复；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 98 | 南京市经济技术开发区西湖大沟西北侧城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 99 | 南京市经济技术开发区兴武大沟4号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 100 | 南京市经济技术开发区3号泵站城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、建设泵站预处理设施；2、2.长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已建设泵站预处理设施；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 101 | 南京市经济技术开发区兴武大沟6号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 102 | 南京市经济技术开发区南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司西面两百米雨水排口 | 南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 103 | 南京市经济技术开发区兴武大沟8号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 104 | 南京市经济技术开发区兴武大沟7号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 105 | 南京市栖霞区江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂污水集中处理设施排污口 | 江苏金陵环境股份有限公司铁北污水处理厂 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 106 | 南京市经济技术开发区西湖大沟东南侧城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 107 | 南京市栖霞区南京高科环境科技有限公司污水集中处理设施排污口 | 南京高科环境科技有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 108 | 南京市栖霞区江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂三期污水集中处理设施排污口 | 江苏金陵环境股份有限公司铁北污水处理厂 | 1、未按照规定设置标识牌；2、使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 1、需设置标识牌；2、通过带水调试，强化内部管理，确保各项设施稳定运行；3、定期对排口进行巡查 | 1、已竖立标识牌；2、通过带水调试，强化内部管理，确保各项设施稳定运行；3、定期对排口进行巡查 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 109 | 南京市经济技术开发区兴武大沟14号城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 110 | 南京市经济技术开发区永陈泵站城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 111 | 南京市经济技术开发区保通路西头100米城镇雨洪排口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 112 | 南京市经济技术开发区南京海华码头储运有限公司1号雨水排污口 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 113 | 南京市经济技术开发区南京惠洋码头有限公司南门内部200米地漏式雨水排口 | 南京惠洋码头有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 114 | 南京市栖霞区栖霞街道刀枪河路与润华路交叉口雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 115 | 南京市栖霞区南京天加空调设备有限公司1号雨水排口 | 南京天加环境科技有限公司 | 1、未按照规定设置标识牌；2、使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 1、需设置标识牌；2、修复破损管道；3、定期对排口进行巡查 | 1、已设置标识牌；2、已修复破损管道；3、长效监管，定期对排口进行巡查 | 南京经济技术开发区环境保护局 |
| 116 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司入江雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 117 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司2号雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 118 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司1号雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 119 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司炼油3号码头雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 120 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司工业厂区雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 121 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司净水铁桥边泄洪雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 122 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司净水江前泄洪雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 123 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司及附近社会区域废水厂南石线12号近栖霞山化纤厂旁10米生活污水排污口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 124 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司生产废水排污口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 125 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司101渣油罐东雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 126 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司炼油厂27号路雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 127 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司8#码头雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 128 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司生活区污水提升站雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 129 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司河道泄洪雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 130 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司污水处理厂21号路东雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 131 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司1号码头西侧雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 132 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司4号雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 133 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司金陵石化南炼雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 134 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司3号雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 135 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司6号码头雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 136 | 南京市栖霞区中国石油化工股份有限公司金陵分公司6号雨水排口 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 137 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段尧东线路车间4号雨水排口 | 中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 138 | 南京市栖霞区华能南京金陵发电有限公司厂直流冷却水排污口 | 华能南京燃机发电有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 139 | 南京市栖霞区栖霞街道华能南京金陵发电有限公司厂直流冷却水排污口 | 华能南京金陵发电有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 140 | 南京市栖霞区南京国路沥青有限公司厂区1号雨水排口 | 南京国路沥青有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 141 | 南京市栖霞区南京康华建筑设备安装有限公司南侧大件路对面雨水排口 | 南京国路沥青有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 142 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段尧东线路车间3号雨水排口 | 中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 143 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段尧东线路车间2号雨水排口 | 南京桥工段尧东线路车间 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 144 | 南京市栖霞区栖霞街道华能南京燃机发电有限公司雨水排口 | 华能南京燃机发电有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 145 | 南京市栖霞区栖霞街道戴家圩工地其他排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 146 | 南京市栖霞区华能南京金陵发电有限公司烟囱南100米西排口 | 华能南京金陵发电有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 147 | 南京市栖霞区栖霞街道铁塔西南角十米其他排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 148 | 南京市栖霞区江苏江都建设集团有限公司1号雨水排口 | 江苏江都建设集团有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 149 | 南京市栖霞区江苏江都建设集团有限公司2号雨水排口 | 江苏江都建设集团有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 150 | 南京市栖霞区江南-小野田水泥有限公司雨水排口 | 江南-小野田水泥有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 151 | 南京市栖霞区栖霞街道华能南京金陵发电有限公司烟囱南100米东排口 | 华能南京金陵发电有限公司 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 152 | 南京市栖霞区江苏江都建设集团有限公司3号雨水排口 | 江苏江都建设集团有限公司 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 153 | 南京市栖霞区栖霞街道九乡河仙林污水处理厂超越管涵其他排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 154 | 南京市栖霞区栖霞街道栖霞海事处2号其他排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞生态环境局 |
| 155 | 南京市栖霞区中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段尧东线路车间5号雨水排口 | 中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞生态环境局 |
| 156 | 南京市栖霞区栖霞街道大件路河岸1号雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 157 | 南京市栖霞区栖霞街道塘埝泵站底涵排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 158 | 南京市栖霞区栖霞街道浩远油罐厂东侧50米城镇雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 159 | 南京市栖霞区栖霞街道塘埝泵站泄洪排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 160 | 南京市栖霞区栖霞街道金陵石化南炼生活区2号雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、设置末端截流措施；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已设置末端截流设施；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 161 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷农机配件南侧五十米雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 162 | 南京市栖霞区栖霞街道石江线一级站泄洪排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 163 | 南京市栖霞区南京仙林碧水源污水处理有限公司污水集中处理设施排污口 | 仙林污水处理厂 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区水务局 |
| 164 | 南京市栖霞区栖霞街道大件路旁2号城镇雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、设置末端截流措施；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已设置末端截流设施；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 165 | 南京市栖霞区东阳污水处理厂东北侧荒地排水沟渠 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 166 | 南京市栖霞区栖霞街道西花泵站底涵排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 167 | 南京市栖霞区栖霞街道交警第七大队栖霞中队东北侧20米城镇污水处理设施排污口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 未按照规定设置标识牌。 | 需设置标识牌 | 已竖立标志牌 | 栖霞区水务局 |
| 168 | 南京市栖霞区栖霞街道南炼商场南侧入河沟渠 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 169 | 南京市栖霞区栖霞街道栖霞大道辅路雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 170 | 南京市栖霞区栖霞街道神象桥右侧黑管雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 171 | 南京市栖霞区栖霞街道九乡河入江闸口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 172 | 南京市栖霞区栖霞街道南炼商业广场南侧雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 173 | 南京市栖霞区栖霞街道红旗排涝站泄洪排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 174 | 南京市栖霞区栖霞街道大件路旁1号雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 175 | 南京市栖霞区栖霞街道南炼广场南侧雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 176 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷桥南侧雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 177 | 南京市栖霞区栖霞社区红枫泵站底涵排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、清理泵站前池，加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏，并清理泵站前池；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 178 | 南京市栖霞区栖霞街道西花泵站泄洪排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 179 | 南京市栖霞区栖霞街道胜利河入滨江河排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 180 | 南京市栖霞区栖霞街道大件路5号城镇雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 181 | 南京市栖霞区栖霞街道栖霞社区红枫泵站泄洪排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已对排污通道处周边环境垃圾进行清理；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 182 | 南京市栖霞区栖霞街道东花三队泵站排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、清理泵站前池，加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏，并清理泵站前池；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 183 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷桥北侧雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 184 | 南京市栖霞区栖霞街道石江线一级站底涵排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质。 | 1、管网清疏、清理泵站前池，加强运维管理；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 1、已对排污通道进行管网清疏，并清理泵站前池；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 185 | 南京市栖霞区栖霞街道新兆线河对岸近保贞庵雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 186 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷铁路桥西侧雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 187 | 南京市栖霞区栖霞街道栖霞社区红枫街十号雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 188 | 南京市栖霞区栖霞街道便民桥东侧四十米北岸雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 189 | 南京市栖霞区栖霞街道大件路河岸2号雨水排口 | 栖霞区人民政府栖霞办事处 | 经溯源分析已丧失其排水功能 | 封堵 | 1、已封堵排口；2、长效监管，定期对排口进行巡查。 | 栖霞区水务局 |
| 190 | 南京市栖霞区仙林街道1号泵站排口 | 栖霞区人民政府仙林办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、泵站前池建立净水站；1、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已建立净水站；1、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |
| 191 | 南京市栖霞区仙林街道栖霞水利管理站对岸智谷大道南侧50米仙林3号泵站排口 | 栖霞区人民政府仙林办事处 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 1、泵站前池建立净水站；2、长效监管，定期对排口进行巡查 | 1、已建立净水站；2、纳入长效监管，定期对排口进行巡查 | 栖霞区水务局 |