## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏同立工程咨询有限公司 |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年7月13日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月14日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月14日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 西岗幼儿园香悦澜山园
1.2 | 西岗幼儿园仙林湖园
1.3 | 西岗幼儿园天佐路园
1.4 | 西岗幼儿园天佑路园
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月14日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 西岗幼儿园香悦澜山园 |  |  |  |  | 1
1 | 011102001001 | 拆除石材楼地面 | 1、拆除食堂门口下沉石材地面 |  |  | m2 | 2.1
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1、人工挖土 |  |  | m3 | 2.1
3 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1、地面原土打底夯 2、实心砖基础240×115×53 3、标准砖砌台阶 4、石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶（石材由甲方确认） 5、台阶防滑条安装 |  |  | m2 | 2.1
4 | 011203003001 | 更换开裂墙砖 | 1、铲除墙面开裂磁砖 2、刷界面剂 加气混凝土砌块墙面 3、选原墙砖颜色花纹恢复墙面 |  |  | m2 | 60
5 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运，运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
|  | A.2 西岗幼儿园仙林湖园 |  |  |  |  | 1
|  | A2.1 室内维修工程 |  |  |  |  | 1
6 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料 2、柔性耐水腻子一道 3、腻子层完全实干后，方可进行打磨施工，打磨宜在1-2天内完成 4、柔性耐水腻子一道 5、无机防霉涂料二遍（耐火等级A级） |  |  | m2 | 50
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、拆除原平屋面卷材防水 2、水泥砂浆找平层(厚20mm) 3、刷冷底子油 4、铺设SBS(APP)改性沥青防水卷材 ，厚度：3mm |  |  | m2 | 280
8 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、铲除天棚抹灰 2、混凝土天棚涂刷一遍 901胶素水泥浆 3、混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇 4、厚柔性耐水腻子一道 5、腻子层完全实干后，方可进行打磨施工，打磨宜在1-2天内完成 6、厚柔性耐水腻子一道 7、无机防霉涂料二遍（耐火等级A级） |  |  | m2 | 100
9 | 011601001002 | 脚手架 | 1、脚手架搭设 2、脚手架按项报价，结算不作调整 |  |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A2.2 围墙改造工程 |  |  |  |  | 1
10 | 050102004002 | 移植绿篱 | 1、带土起挖植绿篱(小灌木) |  |  | m | 28
11 | 041001007001 | 拆除围墙 | 1、保护性拆除围墙上安防设施（含回复费用） 2、拆除围墙 3、拆除围墙基础 |  |  | m3 | 16.95
12 | 010102007001 | 回填方 | 1，槽(坑)回填土 夯填 |  |  | m3 | 1.5
13 | 010201001001 | 基础垫层 | 1、砂石垫层 100高 500宽 |  |  | m3 | 0.75
14 | 010502002001 | 条形基础 | 1、C30条形基础带筋 500宽 500高 |  |  | m3 | 3.75
15 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1、砖砌筑二四围墙2.6米高 2、砖提前1-2天浇水湿润(严禁干砖上墙) |  |  | m3 | 11.7
16 | 010502021001 | 构造柱 | 1，新砌筑围墙4米间隔设构造柱 2、配钢筋直径Φ12mm |  |  | m3 | 5.1
17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、专用界面砂浆 2、抹水泥砂浆 砖墙外墙 3、外墙苯丙乳胶漆 拉毛墙（颜色按原围墙） |  |  | m2 | 78
18 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1、栽植绿篱，原绿篱(小灌木) |  |  | m | 28
19 | 011601001001 | 脚手架 | 1、砌墙脚手架 2、脚手架按项报价，结算不作调整 |  |  | 项 | 1
20 | 011207002001 | 施工围挡 | 1、围挡立柱100*100*3； 内框架50*50*2.5；内管30*30*2，蒙彩钢板，围挡高度2.5米。 |  |  | m | 30
21 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运，运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
|  | A.3 西岗幼儿园天佐路园 |  |  |  |  | 1
22 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1、拆除地板 |  |  | m2 | 30
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、拆除地砖 |  |  | m2 | 10
24 | 041001001001 | 拆除地坪 | 1、人工拆除无筋混凝土地坪层厚＜15cm |  |  | m2 | 40
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖地槽、地沟二类干土 2、深度1米 |  |  | m3 | 20
26 | 060302007001 | 排水管 | 1、DN250波纹排水管敷设 |  |  | m | 20
27 | 010102007002 | 回填方 | 1、回填砂石回填（夯实） 2、沙子压实保护排水管 |  |  | m3 | 20
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 010502030001 | 路面恢复 | 1、基础垫层碎石干铺，厚度4cm 2、C30水泥混凝地面，厚度15cm |  |  | m2 | 40
29 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1、地板龙骨铺设 2、按原地板铺设恢复地面 |  |  | m2 | 30
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、找平层 水泥砂浆(厚20mm) 2、聚氨脂防水涂膜 2mm厚 3、按原地砖同款铺设 |  |  | m2 | 10
31 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、拆除原平屋面卷材防水 2、水泥砂浆找平层(厚20mm) 3、刷冷底子油 4、铺设SBS(APP)改性沥青防水卷材 ，厚度：3mm |  |  | m2 | 280
32 | 010103003003 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运,运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
|  | A.4 西岗幼儿园天佑路园 |  |  |  |  | 1
33 | 030701016001 | 油烟净化装置移位恢复 | 1、油烟净化装置移位并恢复 |  |  | 台 | 1
34 | 011102003003 | 屋面地面块料铲除 | 1、铲除屋面地砖装饰面层 |  |  | m2 | 150
35 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、拆除原平屋面卷材防水 2、水泥砂浆找平层(厚20mm) 3、刷冷底子油 4、铺设SBS(APP)改性沥青防水卷材 ，厚度：3mm |  |  | m2 | 150
36 | 011102003004 | 屋面地面块料恢复 | 1、找平层 水泥砂浆(厚20mm) 2、按原地砖同款铺设 |  |  | m2 | 150
37 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料 2、厚柔性耐水腻子一道 3、腻子层完全实干后，方可进行打磨施工，打磨宜在1-2天内完成 4、厚柔性耐水腻子一道 5、无机防霉涂料二遍（耐火等级A级） |  |  | m2 | 30
38 | 010103003004 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运 ,运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月14日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年7月14日

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年7月14日