
总  说  明

工程名称：西岗街道南京消防机动大队防灭火前置站点建设工程项目

	一、工程概况：

本工程为西岗街道南京消防机动大队防灭火前置站点建设工程项目，项目范围为：西岗街道南京消防机动大队防灭火前置站点。具体分部建设包括：

1. 宿舍、中队部 、洗漱间+洗澡间、库房 、活动室 、值班室 会议室+仓库、房间一。建设内容包括：楼地面装饰工程；墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程；天棚工程；油漆、涂料、裱糊工程等；

2. 水电改造，建设内容包括：照明插座线路改造等 ；

3. 屋面防水处理，建设内容包括：楼(地)面涂膜防水等；
4. 其他项目包括铲除原室内墙地面砖、零星安装等
二、工程量清单编制范围：

本次招标为西岗街道南京消防机动大队防灭火前置站点建设工程项目，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：
1.甲方提供的设计图纸、共同现场踏勘、衡量测算的工作量；

2.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024以及配套9本工程量计算标准（GB50854~50862-2024）。

3. 《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕12号）、苏建价〔2026〕76号《省住房和城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》。

4、现行有关清单编制文件及相关标准、施工验收规范。

四、编制说明：

1.本工程工程量清单，根据现场实际情况及图纸要求，投标人需考察现场后，根据自身情况自主报价。

2.本工程清单为综合单价清单：综合单价包括但不限于人工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润以及双方约定一定范围的风险。

3.人工价格按《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）执行。

4.材料价格按2026年8月份南京市造价信息网信息价执行，设备单价均通过市场询价计入。

  暂列金：20000； 暂估价：无。

5. 通用措施费：最高投标限价的安全生产费按《江苏建设工程费用参考2026》房屋建筑与装饰的标准费率3.8%计取（计算基础为：分部分项工程费－除税工程设备费），投标人报价不得低于此费率。
6. 脚手架措施费计入分部分项，含室内和室外脚手架费用，按项报价，结算不作调整。
7. 余方弃置运距投标人自行考虑，结算不做调整。

8. 临时设施按1.2%计取。


