## 二次供水
采样日期 | 受检单位 | 样品编号 | 报告编号 | pH | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 铁 | 余氯 | 臭和味 | 总大肠菌群 | 结论
20240109 | 南京金盛物业管理公司（阳光雅居） | DW20240009 | 水-20240009 | 7.5 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.22 | 无 | 未检出 | 合格
20240010 | 南京大学仙林校区 | DW20240014 | 水-20240014 | 7.2 | 0.63 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.25 | 无 | 未检出 | 合格
20240010 | 南京技师学院 | DW20240018 | DW20240018 | 7.5 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.55 | 无 | 未检出 | 合格
20240010 | 南京亚东物业管理有限公司（东区） | DW20240015 | 水-20240015 | 7.3 | 0.74 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.12 | 无 | 未检出 | 合格
20240010 | 东方天郡物业一期 | DW20240017 | 水-20240017 | 7.5 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.21 | 无 | 未检出 | 合格
20240019 | 南京仙林商务管理有限公司 | DW20240019 | 水-20240019 | 7.5 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.35 | 无 | 未检出 | 合格
20240109 | 南京市栖霞区医院 | DW20240007 | 水-20240007 | 7.3 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.21 | 无 | 未检出 | 合格
20240010 | 新茂国际中心 | DW20240016 | 水-20240016 | 7.4 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.12 | 无 | 未检出 | 合格
20240108 | 栖霞街道自来水转供站 | DW20240006 | 水-20240006 | 7.5 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.15 | 无 | 未检出 | 合格
20240109 | 南京特殊教育职业技术学院 | DW20240008 | 水-20240008 | 7.4 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.33 | 无 | 未检出 | 合格

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20240108 | DW20240001 | 水-20240001 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.3 | <0.05 | 0.57 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20240108 | DW20240002 | 水-20240002 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.2 | <0.05 | 0.94 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20240108 | DW20240005 | 水-20240005 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.4 | <0.05 | 0.58 | 0.72 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.28 | 未检出 | 合格
20240110 | DW20240020 | 水-20240020 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.6 | <0.05 | 0.86 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.35 | 未检出 | 合格
20240108 | DW20240003 | 水-20240003 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 2.02 | 0.63 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.29 | 未检出 | 合格
20240108 | DW20240004 | 水-20240004 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 0.71 | 0.65 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20240109 | DW20240012 | 水-20240012 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.6 | <0.05 | 0.78 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.21 | 未检出 | 合格
20240109 | DW20240011 | 水-20240011 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 0.82 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.12 | 未检出 | 合格
20240109 | DW20240010 | 水-20240010 | 南京市栖霞区妇幼保健院 | 7.5 | <0.05 | 0.78 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.78 | 未检出 | 合格
20240109 | DW20240013 | 水-20240013 | 南京市栖霞区实验小学尧佳路分校 | 7.6 | <0.05 | 0.8 | <0.50 | <1 | <0.05 | 无 | <5 | 0.35 | 未检出 | 合格

## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
二次供水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 20 | 20 | 100% | 200 | 200 | 100%