## 二次供水
采样日期 | 受检单位 | 样品编号 | 报告编号 | pH | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 铁 | 余氯 | 臭和味 | 总大肠菌群 | 结论
20240813 | 南京金盛物业管理公司（阳光雅居） | DW20240141 | 水-20240141 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.12 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 南京大学仙林校区 | DW20240157 | 水-20240157 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.15 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 南京技师学院 | DW20240156 | DW20240156 | 7.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 南京亚东物业管理有限公司（东区） | DW20240158 | 水-20240158 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.13 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 东方天郡物业一期 | DW20240161 | 水-20240161 | 7.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 南京仙林商务管理有限公司 | DW20240162 | 水-20240162 | 7.3 | 0.73 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20240813 | 南京市栖霞区医院 | DW20240142 | 水-20240142 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.15 | 无 | 未检出 | 合格
20240814 | 新茂国际中心 | DW20240160 | 水-20240160 | 7.3 | <0.50 | 7 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20240812 | 栖霞街道自来水转供站 | DW20240130 | 水-20240130 | 7.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20240813 | 南京特殊教育职业技术学院 | DW20240139 | 水-20240139 | 7.4 | 0.92 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20240812 | DW20240127 | 水-20240127 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 1.08 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20240812 | DW20240126 | 水-20240002126 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.5 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20240812 | DW20240129 | 水-20240129 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.3 | <0.05 | 0.35 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.35 | 未检出 | 合格
20240814 | DW20240159 | 水-20240159 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.3 | <0.05 | 0.92 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20240812 | DW20240131 | 水-20240131 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.2 | <0.05 | 0.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.35 | 未检出 | 合格
20240812 | DW20240128 | 水-20240128 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.7 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20240813 | DW20240140 | 水-20240140 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.3 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.12 | 未检出 | 合格
20240813 | DW20240143 | 水-20240143 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.3 | <0.05 | 0.98 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格
20240813 | DW20240144 | 水-20240144 | 南京市栖霞区妇幼保健院 | 7.2 | <0.05 | 1.93 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20240109 | DW20240145 | 水-20240145 | 南京市栖霞区实验小学尧佳路分校 | 7.2 | <0.05 | 1.14 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.15 | 未检出 | 合格

## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
源水 | 0 |  |  | 0
二次供水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 20 | 20 | 100% | 200 | 200 | 100%