## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20241021 | DW20240192 | 水-20240192 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 0.58 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.45 | 未检出 | 合格
20241021 | DW20240191 | 水-20240191 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 0.58 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20241021 | DW20240194 | 水-20240194 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.7 | <0.05 | 0.74 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.43 | 未检出 | 合格
20241022 | DW20240196 | 水-20240196 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.7 | <0.05 | 0.86 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20241021 | DW20240195 | 水-20240195 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 0.82 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20241021 | DW20240193 | 水-20240193 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 0.65 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20241022 | DW20240197 | 水-20240197 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.7 | <0.05 | 0.78 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.25 | 未检出 | 合格
20241022 | DW20240198 | 水-20240198 | 南京市栖霞区妇幼保健院 | 7.7 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.51 | 未检出 | 合格
20241022 | DW20240199 | 水-20240199 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.53 | 未检出 | 合格
20241022 | DW20240200 | 水-20240200 | 南京市栖霞区实验小学尧佳路分校 | 7.7 | <0.05 | 0.78 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格

## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%