行政执法检查

| 执法主体名称 |  | 南京市栖霞区民族宗教事务局 |
| --- | --- | --- |
| 检查类型 |  | 专项检查 |
| 检查依据 |  | 《宗教事务条例》第27条 宗教事务部门应当对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况，建立和执行场所管理制度情况，登记项目变更情况，以及宗教活动和涉外活动情况进行监督检查。宗教活动场所应当接受宗教事务部门的监督检查。 |
| 检查日期 |  | 2021.4.14 |
| 检查内容 |  | 场所防疫安全检查 |
| 行政相对人名称 |  | 外沙聚会点 |
| 行政相对人类型 |  | 宗教活动场所 |
| 行政相对人统一社会信用代码 |  | 71320113339333218U |
| 法人（负责人）姓名 |  | 申华 |
| 证件类型 |  |  |
| 证件号码 |  |  |
| 检查结果 | 圣台音响旁插座缺少地线 隔离室内插座吊顶内的电源线未穿管 主堂侧面安全出口的通道被长条椅占用、堵塞，影响疏散 主堂内监控未定期检查维护，系统时间比北京时间快20分钟 主堂内监控视频监控界面红色，画面不清晰 防火检查记录不全，部分栏目未填写 |  |
| 检查决定 |  | 6月底前整改完成 |
| 整改情况 | 已完成 |  |