行政执法检查

| 执法主体名称 |  | 南京市栖霞区民族宗教事务局 |
| --- | --- | --- |
| 检查类型 |  | 专项检查 |
| 检查依据 |  | 《宗教事务条例》第27条 宗教事务部门应当对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况，建立和执行场所管理制度情况，登记项目变更情况，以及宗教活动和涉外活动情况进行监督检查。宗教活动场所应当接受宗教事务部门的监督检查。 |
| 检查日期 |  | 2021.4.15 |
| 检查内容 |  | 场所防疫安全检查 |
| 行政相对人名称 |  | 陈家聚会点 |
| 行政相对人类型 |  | 宗教活动场所 |
| 行政相对人统一社会信用代码 |  | 71320113MCU0121652 |
| 法人（负责人）姓名 |  | 王秋香 |
| 证件类型 |  |  |
| 证件号码 |  |  |
| 检查结果 | 1)堂内插座回路缺少地线 2)部分疏散指示灯被条凳遮挡 3)灭火疏散演练记录内未明确演练内容 4)防火检查记录不规范，如该堂点不涉及使用燃油燃气、无消防控制室，记录表内均有对应的检查记录 5)堂点负责人尚未与工作人员签订2021年安全责任书 6)安全生产会议记录不全 |  |
| 检查决定 |  | 6月底前完成整改 |
| 整改情况 | 已完成 |  |