## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
源水 | 0 |  |  | 0
二次供水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 20 | 20 | 100% | 200 | 200 | 100%

## 二次供水
采样日期 | 受检单位 | 样品编号 | 报告编号 | pH | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 铁 | 余氯 | 臭和味 | 总大肠菌群 | 结论
20250715 | 南京金盛物业管理公司（阳光雅居） | DW20250096 | 水-20250096 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.51 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 南京大学仙林校区 | DW20250104 | 水-20250104 | 7.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.32 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 南京技师学院 | DW20250103 | DW20250103 | 7.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.52 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 南京亚东物业管理有限公司（东区） | DW20250106 | 水-20250106 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.2 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 东方天郡物业一期 | DW20250107 | 水-20250107 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.23 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 南京仙林商务管理有限公司 | DW20250108 | 水-20250108 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.44 | 无 | 未检出 | 合格
20250715 | 南京市栖霞区医院 | DW20250099 | 水-20250099 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.34 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 新茂国际中心 | DW20250109 | 水-20250109 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.06 | 无 | 未检出 | 合格
20250716 | 南京财经大学仙林校区 | DW20250105 | 水-20250105 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.43 | 无 | 未检出 | 合格
20250715 | 南京特殊教育职业技术学院 | DW20250098 | 水-20250098 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.49 | 无 | 未检出 | 合格

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20250714 | DW20250089 | 水-20250089 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.74 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.51 | 未检出 | 合格
20250714 | DW20250088 | 水-20250088 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.68 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.23 | 未检出 | 合格
20250714 | DW20250091 | 水-20250091 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.5 | <0.05 | 0.98 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.24 | 未检出 | 合格
20250714 | DW20250093 | 水-20250093 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.5 | <0.05 | 1.14 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.13 | 未检出 | 合格
20250714 | DW20250092 | 水-20250092 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 1 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.21 | 未检出 | 合格
20250714 | DW20250090 | 水-20250090 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.82 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.74 | 未检出 | 合格
20250715 | DW20250094 | 水-20250094 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.4 | <0.05 | 1.02 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.22 | 未检出 | 合格
20250715 | DW20250097 | 水-20250097 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 1.06 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20250715 | DW20250095 | 水-20250095 | 南医大二附院迈皋桥院区 | 7.4 | <0.05 | 1.01 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.22 | 未检出 | 合格
20250715 | DW20250100 | 水-20250100 | 南京市栖霞区实验小学 | 7.4 | <0.05 | 0.92 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.54 | 未检出 | 合格