## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20251014 | DW20250112 | 水-20250112 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 6.9 | <0.05 | 1.06 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.41 | 未检出 | 合格
20251014 | DW20250111 | 水-20250111 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7 | <0.05 | 1.04 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.43 | 未检出 | 合格
20251014 | DW20250114 | 水-20250114 | 南京五福家园卫生服务站 | 6.9 | <0.05 | 1.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.45 | 未检出 | 合格
20251014 | DW20250116 | 水-20250116 | 南京花岗社区幸福城小区 | 6.9 | <0.05 | 1.2 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格
20251014 | DW20250115 | 水-20250115 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 6.9 | <0.05 | 1.22 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.34 | 未检出 | 合格
20251014 | DW20250113 | 水-20250113 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 6.9 | <0.05 | 0.87 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20251015 | DW20250118 | 水-20250118 | 南京八卦洲中桥中学 | 6.9 | <0.05 | 1.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.44 | 未检出 | 合格
20251015 | DW20250117 | 水-20250117 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 6.9 | <0.05 | 1.34 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.51 | 未检出 | 合格
20251015 | DW20250119 | 水-20250119 | 南医大二附院迈皋桥院区 | 6.9 | <0.05 | 1.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.53 | 未检出 | 合格
20251015 | DW20250120 | 水-20250120 | 南京市栖霞区实验小学 | 6.9 | <0.05 | 1.26 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格

## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
源水 | 0 |  |  | 0
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%