## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年01月06日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年01月06日 | 复核时间： | 2026年01月08日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  |  | 1
|  | C.5 晶都茗苑监控维修 |  |  |  | 1
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:地库枪机摄像头 2.:200W像素 3.:焦距4mm，红外夜视 4.:拆除旧枪机摄像头 5.:安装新枪机摄像头 6.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 21
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯半球摄像头 2.:200W像素，焦距2.8mm，带红外夜视 3.:拆除旧摄像头 4.:安装新摄像头 5.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 5
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外枪机摄像头 2.:200W像素 3.:焦距4mm，红外夜视 4.:拆除旧枪机摄像头 5.:安装新枪机摄像头 6.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 13
4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:高空抛物枪机摄像头 2.:400W像素 3.:焦距4mm，红外夜视 4.:拆除旧枪机摄像头 5.:安装新枪机摄像头 6.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 62
5 | 030411004001 | 配线 | 1.:弱电线缆RVV-2*1.0mm2 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 300
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类网线 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 610
7 | 030502007001 | 光缆 | 1.:室外4芯3钢丝光缆 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 200
8 | 030507013001 | 光纤收发器 | 1.:光纤收发器 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 3
9 | 030501012001 | 交换机 | 1.:8口千兆交换机 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 8
10 | 030501012002 | 监控室外电源 | 1.:监控室外电源 2.:12V2A 3.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 15
|  | C.5 晶都茗苑增设监控 |  |  |  | 1
11 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪机摄像头含电源 2.:400W像素 3.:焦距4mm，红外夜视 4.:拆除旧枪机摄像头 5.:电源12V2A 6.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 35
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道齐民路社区（晶都茗苑、枫霞雅苑）部分区域高空抛物监控点位新增及维修更换等工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030507009001 | 枪机支架 | 1.:铝合金枪机支架 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 套 | 23
13 | 030411004002 | 配线 | 1.:弱电线缆RVV-2*1.0mm2 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 400
14 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类网线 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 800
15 | 030501012003 | 交换机 | 1.:8口千兆交换机 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 1
16 | 030501012005 | 交换机 | 1.:24口千兆交换机 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 1
17 | 030501012004 | 监控室外电源 | 1.:监控室外电源 2.:12V2A 3.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 15
18 | 030411001001 | 配管 | 1.:PE25线管 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 1200
19 | 030507013002 | 录像设备 | 1.:录像机 2.:64路 3.:16盘位 4.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 1
20 | 030501004001 | 存储设备 | 1.:8T监控硬盘 |  | 台 | 4
21 | 030507009002 | 挑臂支架 | 1.:1米长挑臂支架 2.:Ф60mm*2.0mm高温喷塑 3.:包含所有与之相关辅材 |  | 套 | 4
22 | 030507009003 | 监控杆 | 1.:3.5米监控杆 2.:带设备箱 3.:含基础浇筑 4.:包含所有与之相关辅材 |  | 套 | 3
|  | C.5 枫霞雅苑增设监控 |  |  |  | 1
23 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪机摄像头含电源 2.:200W像素 3.:焦距4mm，红外夜视 4.:电源12V2A 5.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 32
24 | 030507009004 | 枪机支架 | 1.:铝合金枪机支架 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 套 | 32
25 | 030411004003 | 配线 | 1.:弱电线缆RVV-2*1.0mm2 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 300
26 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类网线 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 1650
27 | 030501012006 | 交换机 | 1.:8口千兆交换机 2.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 18
28 | 030411001002 | 配管 | 1.:pvc20线管 2.:包含所有与之相关辅材 |  | m | 1600
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道齐民路社区（晶都茗苑、枫霞雅苑）部分区域高空抛物监控点位新增及维修更换等工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030507013003 | 录像设备 | 1.:录像机 2.:64路 3.:8盘位 4.:包含所有与之相关辅材 |  | 台 | 1
30 | 030501004002 | 存储设备 | 1.:8T监控硬盘 |  | 台 | 3
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道齐民路社区（晶都茗苑、枫霞雅苑）部分区域高空抛物监控点位新增及维修更换等工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西岗街道齐民路社区（晶都茗苑、枫霞雅苑）部分区域高空抛物监控点位新增及维修更换等工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 3.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：西岗街道晶都茗苑、枫霞雅苑小区监控增设、维护项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
合 计
未来软件编制
表-21