## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
源水 | 0 |  |  | 0
二次供水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 20 | 20 | 100% | 200 | 200 | 100%

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20260106 | DW20260005 | 水-20260005 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.64 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260004 | 水-20260004 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.7 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.54 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260006 | 水-20260006 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.4 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260001 | 水-20260001 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.3 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260002 | 水-20260002 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.74 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260003 | 水-20260003 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.64 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.52 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260007 | 水-20260007 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.4 | <0.05 | 0.8 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260008 | 水-20260008 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.4 | <0.05 | 0.87 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.29 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260011 | 水-20260011 | 南医大二附院迈皋桥院区 | 7.4 | <0.05 | 0.94 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.34 | 未检出 | 合格
20260106 | DW20260012 | 水-20260012 | 南京市栖霞区实验小学 | 7.4 | <0.05 | 0.89 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格

## 二次供水
采样日期 | 受检单位 | 样品编号 | 报告编号 | pH | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 铁 | 余氯 | 臭和味 | 总大肠菌群 | 结论
20260107 | 南京金盛物业管理公司（阳光雅居） | DW20260010 | 水-20260010 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.24 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京大学仙林校区 | DW20260015 | 水-20260015 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.12 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京技师学院 | DW20260014 | 水-20260014 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.22 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京亚东物业管理有限公司（东区） | DW20260019 | 水-20260019 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.23 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 东方天郡物业一期 | DW20260017 | 水-20260017 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.21 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京仙林商务管理有限公司 | DW20260016 | 水-20260016 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.34 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京市栖霞区医院 | DW20260013 | 水-20260013 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.22 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京白金汉爵大酒店有限公司 | DW20260020 | 水-20260020 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.14 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京财经大学仙林校区 | DW20260018 | 水-20260018 | 7.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.33 | 无 | 未检出 | 合格
20260107 | 南京特殊教育职业技术学院 | DW20260009 | 水-20260009 | 7.4 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.41 | 无 | 未检出 | 合格