公开招标文件

（货物类）

项目编号：JSBY-HW-2026010

项目名称：南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购项目

二〇二六年六月
目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	31

第四章 招标项目的货物要求和数量等	36

第五章 合同主要条款及格式	78

第六章 投标文件格式及附件	86

第一章 投标邀请

受中国共产党南京市栖霞区委员会老干部局（单位名称，以下简称“采购人”）委托，江苏本誉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）就南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSBY-HW-2026010

2.项目名称：南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购项目

3.采购需求：南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购，包括产品定制、运输、装卸、安装、调试及售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：65万元

5.最高限价：本项目设定最高限价为65万元。（报价超过最高限价作无效响应处理）

6.合同履行期限：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，具体交货相关事宜按采购人要求执行。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（下载说明见本章内容）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年6月12日17:00止（北京时间，法定节假日除外）

方式：有意参与投标的供应商须在上述时限内，将下述资料加盖公章后扫描发送至代理邮箱 jsbenyu2024@163.com 完成报名登记：

（1）有效期内的营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书（格式自行拟定）；

（3）被授权人身份证；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）招标文件获取登记表（见附件）。

备注：投标人开标递交投标文件时，须同步提交上述资料原件用于存档核验。资料报送完成后可致电代理机构（025-86662388）确认，未按要求完成报名登记的投标人，其投标文件不予受理。

四、投标文件递交和开启

1.投标文件递交

（1）时间：2026年6月26日14点00分-14点30分（北京时间）

（2）地点：南京市玄武区黄埔路2号黄埔科技大厦A座25层。

2.投标文件开启

（1）时间：2026年6月26日14点30分（北京时间）

（2）地点：南京市玄武区黄埔路2号黄埔科技大厦A座25层。

3.份数

（1）一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。其中，《开标一览表》《核心产品一览表》、资格证明文件（详见第六章附件十一）另需单独封装壹份，作为采购人及代理机构评标前资质审查依据。

（2）投标文件电子版（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。

五、公告期限

自本公告在媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.是否接受进口产品：不接受。

3.本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

6.本项目在“南京市栖霞区人民政府官网”发布公告（其他媒体转载无效），有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京市栖霞区人民政府官网”更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）招标单位联系方式

单位名称：中国共产党南京市栖霞区委员会老干部局

单位地址：南京市栖霞区尧化门街189号

联系电话：025-85569932

（2）代理机构联系方式

单位名称：江苏本誉项目管理有限公司

单位地址：南京市玄武区黄埔路2号黄埔科技大厦A座25层

联系人：郑工、张工

联系电话：025-86662388

第二章 投标人须知

一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须为财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”范围内的）。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7实施本国产品标准及相关政策

3.7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.7.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.7.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.7.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.7.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的货物要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供货物的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目预算中包含招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付。按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）收费标准的72%计算；专家评审费据实结算。

账户名称：江苏本誉项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

账    号：125917888310000

注：代理服务费汇款时须备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

8.投标文件组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性。

8.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标申请及声明；

（2）★ 法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章投标邀请中第二条规定的资格证明材料；

（4）★ 开标一览表；

（5）★ 分项报价表；

（6）★ 核心产品一览表

（7）《商务要求响应及偏离表》

（8）合同条款；

（9）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术要求响应及偏离表》；

（2）项目实施或服务方案；

（3）服务承诺；

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

投标人所提供的所有材料及陈述必须保证其真实性，如有虚假均作废标处理。招标人根据需求可实地考察。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

11.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储，运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物的单价、总价以及分项报价。投标人若为小型企业（含小型、微型企业），且由本企业提供货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

11.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的，将按无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.6 报价低于成本价说明：投标人应根据本企业的成本自行决定报价，报价是否合理，由评标委员会小组判定。

12.投标文件的其他部分

12.1 投标保证金

12.1.1 保证金金额

人民币 / 元。

12.1.2 递交形式

投标保证金可采用：转账、电汇、银行保函、保险保单、担保保函形式提交。

12.1.3 提交要求及流程

转账、电汇形式以转账、电汇方式提交投标保证金的，须从投标人本单位基本存款账户转出。

指定收款账户信息：

账户名称：江苏本誉项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

账 号：125917888310000

汇款时必须备注汇款单位名称、项目名称，未按要求备注造成无法对账、认定未缴纳等一切后果，由投标人自行承担。投标人将电汇回单、转账凭证、基本账户开户证明复印件（加盖公章）等相关证明材料，装订放入投标文件保证金缴纳证明对应位置。

银行保函、保险保单、担保保函形式采用银行保函、保险保单、担保保函形式提交的，投标人须将保函（保单）复印件装订放入投标文件保证金缴纳证明对应位置（原件备查）。

12.1.4 缴纳时间

投标保证金须在投标截止时间之前提交到位。

12.1.5 保证金有效期

投标保证金有效期应与本项目投标有效期保持一致。

12.1.6 保证金退还

未中标投标人的投标保证金，在中标通知发出后五个工作日内按原路径退还；中标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内按原路径退还。投标人应主动与招标代理单位联系办理保证金退还事宜，因投标人自身原因未及时办理退还手续所产生的责任及后果，由投标人自行承担。

12.1.7 其他约定

投标保证金须从投标人基本账户以非现金方式缴纳。投标人应充分考虑资金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前足额到达指定账户。中标人须在中标通知书发出后 30 日内与招标人签订施工合同；中标人无正当理由不订立合同、签订合同时提出附加条件或放弃中标资格的，投标保证金不予退还。

12.2其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起60天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

14.投标文件的份数、签署

14.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15.投标文件的密封和递交

15.1 投标人应当将投标文件密封并加盖公章；

15.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

16.有下列情形之一的投标文件将拒收：

16.1 未按招标文件要求密封的

16.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标人

18.开标

18.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当场拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

18.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.8 同时出现18.4-18.7中两种以上不一致的，按照18.4-18.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 投标人不足 3 家的，不得开标。

18.11 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件、投标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

18.12 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.13 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，其中专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

19.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号，井号（“★，#”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

19.2.2.2 投标文件属下列情形之一的，按照无效投标处理：

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（10）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（11）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（12）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（13）法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

19.2.2.3 出现下列情形之一的招标终止：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

在评标期间，出现符合资格性检查的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照18.13款执行。

19.2.3 投标文件的进一步评标。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评标，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评标因素的量化指标评标总得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

19.3.2 综合评分的主要因素：详见文件第三章。

19.3.3 评分标准：详见文件第三章。

19.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

19.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.确定中标人

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

20.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送交招标人，招标人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

20.3 中标人确定之日起两个工作日内，代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标人应及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

20.5代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

20.6 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

20.7 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.评标过程的保密性

22.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

23.签订合同

23.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.质疑

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

25.3 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

25.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉（本项目不适用）

26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3 投诉供应商对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉供应商有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27.诚实信用

27.1 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

27.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

27.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5 投标人应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评标得分由高到低选取3名中标候选人。

2.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（核心产品根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条执行）

3.本国产品价格扣除

（1）本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分； 打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分； 其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评标委员会认定，本项不得分。 注：①投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。②检测报告原件备查；③检测报告中的产品名称可略有差异，以产品功能是否符合本次招标要求为准，具体由评委现场评审。评分功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的技术方案（包含需求理解、总体架构、各子系统设计、网络安全等）进行打分： （1）方案内容全面、逻辑清晰、贴合项目实际，得10分； （2）方案内容较完整、基本满足项目需求，得7分； （3）方案内容不完整、存在明显缺失，得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包含实施团队组织、进度控制措施、质量保障措施、安全管理措施等）进行打分： （1）方案内容全面、逻辑清晰、贴合项目实际，得10分； （2）方案内容较完整、基本满足项目需求，得7分； （3）方案内容不完整、存在明显缺失，得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包含服务体系、响应机制、培训服务、应急处置等）进行打分： （1）方案内容全面、逻辑清晰、贴合项目实际，得8分； （2）方案内容较完整、基本满足项目需求，得5分； （3）方案内容不完整、存在明显缺失，得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人具有类似智能化项目实施案例的，每提供1份得1分，最多得2分。 （提供合同业绩证明材料加盖公章，合同须体现项目内容、日期等相关信息，否则不得分；时间以签订合同时间为准） | 2 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 项目负责人（项目经理）限1人。 投标人拟投入本项目的项目负责人（项目经理）具有以下证书的，每有一个得2分，最高得10分。 ①一级建造师（机电工程）证书； ②计算机/电子信息/数字经济类高级工程师及以上职称； ③信息系统项目管理师证书； ④系统集成项目管理工程师证书； ⑤CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书。 （须提供人员证书并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近六个月（2025年10月—2026年3月）任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 | 10 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 技术负责人限1人。 投标人拟投入本项目的技术负责人具有以下证书的，每有一个得1.5分，最高得6分。 ①计算机/电子信息/数字经济类高级工程师及以上职称； ②网络工程师证书； ③信息系统项目管理师证书； ④系统集成项目管理工程师证书。 （须提供人员证书并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近六个月（2025年10月—2026年3月）任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 安全负责人限1人。 投标人拟投入本项目的安全负责人具有以下证书的，每有一个得1分，最高得4分。 ①计算机/电子信息/数字经济类高级工程师及以上职称； ②注册信息安全专业人员（CISP）证书； ③信息系统项目管理师证书； ④系统规划与管理师证书。 （须提供人员证书并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近六个月（2025年10月—2026年3月）任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 招标项目的货物要求和数量等

## 一、项目基本信息

1.项目编号：JSBY-HW-2026010

2.项目名称：南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购项目

3.采购需求：南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）智能化设备采购，包括产品定制、运输、装卸、安装、调试及售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：65万元

5.最高限价：本项目设定最高限价为65万元。（报价超过最高限价作无效响应处理）

6.合同履行期限：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，具体交货相关事宜按采购人要求执行。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、项目概况

1.项目背景

根据南京市城东老干部学习活动中心（栖霞区长者服务中心）建设要求，拟对智能化设备进行采购。

2.项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、需求清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口交换机 | 1 | 台 | 1628 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 24口交换机 | 1 | 台 | 814 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1 | 台 | 942 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1 | 台 | 1736 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 核心交换机 | 2 | 台 | 4806 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 光模块 | 14 | 个 | 197 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 吸顶AP | 40 | 台 | 597 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 无线控制器 | 1 | 台 | 5966 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 防火墙 | 1 | 台 | 9763 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 24口非屏蔽配线架 | 9 | 个 | 340 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 100对110配线架 | 2 | 个 | 415 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 110-RJ45跳线 | 11 | 根 | 13 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 理线架 | 9 | 个 | 51 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 24口光纤配线架 | 2 | 个 | 408 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | LC双工适配器 | 8 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 42U标准网络机柜 | 2 | 台 | 948 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 4口光纤盒 | 2 | 个 | 141 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 六类非屏蔽水晶头 | 274 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 六类非屏蔽网络模块 | 156 | 个 | 13 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | 48口POE交换机 | 1 | 台 | 2712 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 21 | 24口POE交换机 | 2 | 台 | 1736 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | 智能枪机 | 10 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | 智能半球 | 51 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | 电梯半球 | 1 | 台 | 609 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 无线网桥 | 1 | 对 | 447 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 26 | 数字硬盘录像机 | 1 | 个 | 3255 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 壁装枪机支架 | 13 | 个 | 32 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 28 | 监控存储硬盘 | 8 | 块 | 1838 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 29 | 监控配套面板 | 1 | 块 | 1871 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | 钢制操作台 | 1 | 套 | 3383 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | 监控管理配套设备 | 1 | 台 | 4070 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | 声光报警器 | 6 | 台 | 73 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 33 | 报警按钮 | 39 | 台 | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 34 | 总线主机 | 1 | 台 | 14667 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | KBG | 746 | 米 | 15 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 六类网线 | 504 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 门禁读卡器 | 5 | 台 | 84 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | 门禁控制器 | 2 | 台 | 355 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 39 | 单门磁力锁 | 3 | 套 | 147 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 双门磁力锁 | 2 | 套 | 271 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 41 | 门禁电源 | 5 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 42 | 出门按钮 | 5 | 只 | 35 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 43 | 发卡机 | 1 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | M1卡 | 30 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | 电梯控制器 | 1 | 块 | 396 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 电梯专用读卡器 | 1 | 套 | 160 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 47 | IP广播主机 (17寸屏） | 1 | 台 | 8446 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | IP广播主机软件（标准版）+加密狗 | 1 | 台 | 2140 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | IP音频采集输入终端 | 1 | 台 | 1656 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | IP网络寻呼终端 | 1 | 台 | 2355 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 51 | 消防联动终端 | 1 | 台 | 1712 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 52 | 天花喇叭 | 24 | 台 | 55 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | 网络化功放（60W） | 3 | 台 | 1371 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1128 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 网络化音箱 | 1 | 台 | 971 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 56 | 音箱线 | 1685 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 配套材料 | 1 | 项 | 2712 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | 会议门牌 | 23 | 台 | 1096 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | 会议预约软件服务 | 23 | 套 | 184 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 会议管理配套设备 | 1 | 台 | 16851 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 61 | 二分频6" 同轴音箱 | 4 | 台 | 1060 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 音箱支架 | 10 | 个 | 85 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 63 | 四通道数字功放 4*150W | 1 | 台 | 2048 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 录音调音台 | 12 | 台 | 1561 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 时序电源控制器 | 20 | 台 | 753 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 66 | 8*3"全频音柱扬声器 | 4 | 台 | 2407 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 67 | 四通道数字功放 4*300W | 2 | 台 | 3188 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 68 | 同轴吸顶音箱 | 70 | 台 | 443 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 69 | 录音调音台 | 1 | 台 | 2982 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | 8进8出数字音频处理器 | 1 | 台 | 3582 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 一拖二手持麦克风 | 1 | 套 | 1669 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | 一拖二长杆会议麦克风 | 7 | 套 | 2340 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 天线放大器及分配器 | 1 | 台 | 3845 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 74 | 智能吸顶全向天线 | 2 | 个 | 380 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 75 | 专用延长天线 | 2 | 根 | 295 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 76 | 录播主机 | 1 | 台 | 7485 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 77 | 导播系统 | 1 | 套 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 78 | 互动系统 | 1 | 套 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 79 | 视频处理系统 | 1 | 套 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 80 | 远程互动课堂软件 | 1 | 套 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 81 | 教师摄像机 | 1 | 台 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 82 | 教师图像处理系统 | 1 | 台 | 1248 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 83 | 学生摄像机 | 1 | 台 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 84 | 学生图像处理系统 | 1 | 台 | 1248 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 85 | 全向麦克风 | 1 | 台 | 2495 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 86 | 麦克风音频处理系统 | 1 | 台 | 1248 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 87 | 无线麦克风 | 1 | 台 | 999 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 88 | 麦克风音频处理系统 | 1 | 台 | 624 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 89 | 录播资源管理平台 | 1 | 套 | 7485 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 90 | AI大模型课堂学情分析系统 | 1 | 套 | 3751 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 91 | 机柜 | 18 | 台 | 546 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 92 | 电子讲台 | 7 | 套 | 6116 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 93 | 双通道数字功放 2*200W | 16 | 台 | 1741 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 94 | 录音调音台 | 6 | 台 | 1660 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 95 | 一拖二领夹麦克风 | 6 | 套 | 1453 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 96 | 4进4出数字音频处理器 | 6 | 台 | 2333 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 97 | 同轴吸顶音响 | 12 | 项 | 443 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 98 | 集成、安装、调试及质保等服务费 | 1 | 项 | 120000 |  | 服务 | 服务 | / |

注：上述清单内所有货物，供应商所报单价及总价均不得超过其最高限价，否则将作为无效投标处理。

## 四、拟采购标的需要满足的技术要求

1.产品的技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48口交换机 | 1.交换容量≥500Gbps，包转发率≥110Mpps，以官网最小值为准；端口≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 2、支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥500Gbps，包转发率≥96Mpps，以官网最小值为准；端口≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 2、支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥500Gbps，包转发率≥78Mpps，以官网最小值为准；端口≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口，POE供电功率≥125W 2、支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.▲交换容量≥500Gbps，包转发率≥96Mpps，以官网最小值为准；端口≥24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口，POE供电功率≥400W；需提供官网截图证明 2、支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 5 | 核心交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥220Mpps，以官网最小值为准；支持不少于24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆光口 2、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 3、支持CPU保护功能 |
| 6 | 光模块 | 1.千兆单模双芯光模块 2.传输距离≥10km 3.接口类型为LC |
| 7 | 吸顶AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G 2、固化≥1个10M/100M/1000M电口 3、▲为避免用户在网络中私接AP，干扰网络正常运行，可以及时检测到这类问题，对此类设备进行反制，同时合法用户不受影响，保证网络正常运行，需提供第三方检测报告证明材料截图 |
| 8 | 无线控制器 | 1. 吞吐量：≥4Gbps，AP管理：最大管理普通AP≥128，接口：≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+；实配≥40个AP接入管理授权 2. ▲基于空口利用率的SSID自动隐藏功能：AC、AP支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；需提供第三方检测报告证明材料截图 3. ▲AC支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、风险软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御，检测到存在病毒的数据并阻止下载；需提供第三方检测报告证明材料截图 |
| 9 | 防火墙 | 1.设备最大吞吐量≥2Gbps；IPS吞吐量≥600Mbps；AV吞吐量≥600Mbps；最大并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥3.5万 2.网络接口：千兆电口≥8个（含2组电口Bypass），千兆光口≥4个 3.▲支持对资产进行漏扫扫描，漏洞扫描支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。（提供设备功能截图证明，提供具备第三方测试机构关于“根据自定义漏洞模版扫描漏洞”和“根据默认漏洞模版扫描漏洞”功能项的产品检测报告证明并加盖投标人公章） 4.▲支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。（提供设备功能截图证明，提供具备第三方测试机构关于“黑名单匹配服务和生效时间测试”功能项的产品检测报告证明并加盖投标人公章） |
| 10 | 24口非屏蔽配线架 | 1.24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 2、内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 3、配线架24个端口带有透明标识系统； 4、网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 5、配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 6、金针：磷青铜、整体最高可达50μ镀金；IDC 7、端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG 导体；插头与插座的插合次数≥750；导线端接次数≥200； 8、理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸酯UL 94V-0； 9、金属架：冷轧钢板，粉末喷涂处理，黑色细砂纹； 10、塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0 阻燃等级；工作温度：-40℃～70℃ |
| 11 | 100对110配线架 | 1.规格：110型100对机架式配线架 2、110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准 3、配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 4、110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求； 5、适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输 |
| 12 | 110-RJ45跳线 | 1.制造精确，以确保稳定的电气性能。 2、多股线芯24AWG/7，确保跳线足够的弯曲使用寿命。 3、规格：110-RJ45 4、支持3类、5类、59类解决方案。 5、长度：2m |
| 13 | 理线架 | 1.金属材料制作，优质喷漆。 2、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3、深度提供：55mm，加上盖板60mm方便跳线整理 4、圆角工艺，不伤手。可上下开启。 |
| 14 | 24口光纤配线架 | 1.黑色钢体材质，外壳喷塑，金属外盖，便于保护光纤避免尘土和其他损害 2、最大可容纳48芯光纤连接，耦合器面板固定扣安装，适用于桌面光纤的端接； 3、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 |
| 15 | LC双工适配器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3、低插入损耗。良好的接插能力。 4、典型插入损耗为-0.3db； 5、设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点。 |
| 16 | 42U标准网络机柜 | 1.19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*600*2000MM； 2、全部采用优质冷轧钢板，厚度：方孔条2.0，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电； 3、前后面板采用网孔设计，具备旋把门锁，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg； 4、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护； 5、自带3块增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg； |
| 17 | 4口光纤盒 | 含尾纤 |
| 18 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽RJ45水晶头，单件套，8P8C，透明蓝 |
| 19 | 六类非屏蔽网络模块 | 6类非屏蔽模块（180度） 产品参数： 模刻品牌商标 保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ |
| 20 | 48口POE交换机 | 1.▲交换容量≥500Gbps，包转发率≥112Mpps，以官网最小值为准；端口≥48个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口，POE供电功率≥395W；需提供官网截图证明 2、支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 21 | 24口POE交换机 | - 交换容量≥500Gbps，包转发率≥96Mpps，以官网最小值为准；端口≥24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口，POE供电功率≥400W； 2.支持ARP、DHCP Client 3、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 22 | 智能枪机 | 400万筒型网络摄像机 ▲支持输出图像分辨率不低于2560×1440（公安部检验报告证明） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 |
| 23 | 智能半球 | 400万海螺网络摄像机 支持输出图像分辨率不低于2560x1440 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：300 g 带包装重量：440 g 防护：IP66 |
| 24 | 电梯半球 | 400万电瓶车半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 IK08防爆等级，可靠性高 支持PoE供电 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出 |
| 25 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式成对包装，距离200米2网口设计成对包装支持轻智能统一管理功能 |
| 26 | 数字硬盘录像机 | H.265网络硬盘录像机（64路/八盘位） ▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ▲支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；（以公安部检测报告为准） 解码更强悍，支持16路1080P视频同步高清预览回放； 兼容更广泛，支持100~1200w像素摄像机接入，支持64路同步监控； 输出更高清，支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出； 安防更省心，多种智能事件实时检测，搭配摄像机实现声光报警、联动录像； 管理更轻松，支持APP/utility添加、配置、管理和诊断； 存储更持久，支持8块10TB硬盘接入 |
| 27 | 壁装枪机支架 | 铝合金材质；壁装支架； |
| 28 | 监控存储硬盘 | 监控级6T |
| 29 | 监控配套面板 | 显示尺寸：54.61 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度：450 cd/㎡ 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持7 × 24 小时工作模式 |
| 30 | 钢制操作台 | 3联操作台 |
| 31 | 监控管理配套设备 | 14核18线程； 内存：16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个512G SSD 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ，含USB有线键鼠 显卡：独立显卡型号R7 430，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 操作系统：Windows10 Home（激活） 电源：200W；机箱大小：11L |
| 32 | 声光报警器 | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8—16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 |
| 33 | 报警按钮 | 【技术参数】 1、设备类型：拉绳式紧急按钮 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压：12VDC、耐流：50mA 4、报警输出：IO输出（常开NO） 5、使用环境：室内/外（IP65） 6、安装方式：墙装或86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：98 x 98 x 13.5mm 【产品功能】 1、报警功能：拉绳&按钮触发报警（拉绳&突出按钮设计，便于触发） 2、自复位设计：报警触发后，可自动复位 3、拉绳设计：标配55cm拉绳 |
| 34 | 总线主机 | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载16路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 |
| 35 | KBG | KBG25管：φ25mm |
| 36 | 六类网线 | 国标 |
| 37 | 门禁读卡器 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统 2.显示屏尺寸：5英寸触摸屏，屏幕比例：16:10，分辨率：480*854 3.摄像头：双目，200万像素1080P 4.卡类型：13.56MHz Mifare卡 5.刷脸验证时间：1：N人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99% 6.面部识别距离：0.2—2m 7.人脸容量：2000张 8.存储容量：1W张卡，10W条事件记录 9.通讯方式：10/100Mbps自适应网口，支持Wi-Fi 10.物理接口：RS485*1、Wiegand*1、USB type a*1、SD card*1、门锁*1、门磁*1、开门按钮*1 11.设备尺寸：2231.2mm*107.8mm*26mm 12.使用环境：IP66（室内、室外） 13.安装方式：标配挂墙件安装，支持86底盒安装 14.支持刷卡和人脸等多种认证方式，支持NFC功能 15.支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门 16.支持防拆报警、门被外力开启报警、门开超时、认证超次、胁迫卡报警 17.支持断网续传功能 18.支持远程视频预览功能，可通过RTSP协议输出视频码流 19.设备支持AMS、TUMS、图门、物联客户端、门禁考勤小程序管理 |
| 38 | 门禁控制器 | 双门 |
| 39 | 单门磁力锁 | 加厚铝合金壳体，不易锈蚀，坚固耐用 工作寿命长，平均工作寿命达100万次 280kg高吸力，力道强劲 磁力锁吸板设有防剩磁设计，长时间工作不产生残磁 铝材阳极氧化，锁体吸板电镀处理，防腐性能强 内六角防拆设计 |
| 40 | 双门磁力锁 | 加厚铝合金壳体，不易锈蚀，坚固耐用 工作寿命长，平均工作寿命达100万次 280kg高吸力，力道强劲 磁力锁吸板设有防剩磁设计，长时间工作不产生残磁 铝材阳极氧化，锁体吸板电镀处理，防腐性能强 内六角防拆设计 |
| 41 | 门禁电源 | 输入电压AC110-240V；输入频率50—60Hz； 输出电压DC12V，瞬间电流5A，稳定电流2A NC/NO输出电压 17V不稳压 NC/NO最大负荷 1.2A DC12V最大负荷 1.0A 工作环境温度：-20—55℃ 超载保证：所有输出端在有短路，超载时均保证 电锁延时输出0-30s |
| 42 | 出门按钮 | 金属双触点式开关，可回弹。 适合埋入式电器盒 |
| 43 | 发卡机 | 1.支持卡片：S50卡、S70卡、Desfire卡、CPU卡、Ntag 2.国际标准：ISO/IEC14443A 3.通信格式：韦根26、韦根34 4.工作频率：13.56MHz 5.读卡距离（实际距离与使用的卡片及应用环境有关） S50:0~L：L≥3cm S70:0~L：L≥3cm CPU：0~L：L≥3cm Desfire：0~L：L≥1cm Ntag：0~L：L≥2cm IC钥匙扣：0~L：L≥2cm 6.USB免驱动使用，即插即用 7.读取卡类型：IC卡 |
| 44 | M1卡 | 可擦写次数，使用次数高 设备运作稳定，适用于各种环境 感应敏感，可以在距离远得到识别 一份包含200张IC卡 |
| 45 | 电梯控制器 | 项目 参数 产品规格 8层/16层24层/32层 工作电压 直流12V—30V 工作电流 50mA 刷卡方式 普通IC卡 控制方式 开关量输出 加卡方式 电脑软件发卡 用户容量 无限制 功能控制 楼层控制 |
| 46 | 电梯专用读卡器 | 适配电梯控制器 |
| 47 | IP广播主机 (17寸屏） | 1.采用工业级工控机机箱设计，17.3英寸高清触摸屏，工控抽拉式隐藏键盘、滑鼠板设计，可扩展外接键盘和鼠标； 2.搭载网络广播软件构成广播系统管理控制平台，支持开机系统软件自动运行，支持定时自动开关机，节能运行； 3.工业级主板、处理器设计，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点，保护重要数据安全可靠； 4.强大的广播矩阵，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线； 5.对各分区或分组可以独立“手动播放”或以“手动任务”的形式播放丰富的音源节目，文件歌曲节目支持快进、快退、暂停等功能，各分区音量大小可独立控制； 6.定时编程功能：系统按预先编制的程序，在指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目，文本转语音节目，达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式； 7.多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、点播任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整； 8.模拟音源：系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 9.强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区； 10.远程控制：支持远程控制功能，PC分控端软件、移动端APP等控制； 11.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能； 12.消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然； 13.支持海康、大华摄像头的联动，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘； 14.自带一键全区告警按钮，紧急情况下，可以实现一键快速启动全区报警； 15.支持海康、大华等主流品牌摄像头的联动，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘； 16.内置6组工业异步传输接口（可支持扩展10组），6组通用串行总线，最高传输率达480M速率； 17.内置多层音频接口：MIC-in/Line-out/Line-in； 18.内置支持触发器（TRIGGER）接口，方便实现多系统、多平台联动； 19.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能； 20.工作环境温度、湿度：-10℃～50℃≤90%RH（无结露）； |
| 48 | IP广播主机软件（标准版）+加密狗 | 1.功能非常齐全的网络公共广播系统，界面设计操作更直观、更人性化； 2.强大的广播矩阵，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线； 3.对各分区或分组可以独立播放音源节目，歌曲节目支持快进、快退、暂停等功能，各分区音量大小可独立控制； 4.定时编程功能：系统按预先编制的程序，在指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式； 5.多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整； 6.支持远程控制，局域网、互联网内任意一台电脑装有本系统的控制软件，可远程对本系统进行有权限操作控制； 7.支持手机APP远程Wi-Fi控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控； 8.支持与外设联动控制管理，具备音频矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理，并能支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括动作策略、音频流媒体播放等； 9.可提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置； 10.支持服务器选曲播放预听功能； 11.支持服务器管理软件标题自定义更改； 12.支持节目播放多状态控制； 13.支持面向不同权限的用户设定功能； 14.支持网络分区播放监听功能和现场环境监听功能，网络分区监听功能可调节； 15.可扩展支持TTS文本广播播放功能，可实现将文本转为语音播报； 16.支持电子地图功能终端显示功能； 17.支持任意单体终端、群类分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器功能； 18.支持与监控系统设备联动功能； 19.支持全区、分区消防联动功能； 20.支持扩展网络音频采集器可采集外部音频信号，可广播到各个网络分区； 21.支持电话短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送； 22.系统可扩展AoIP、VoIP、Dante等其他音频传输协议产品协作使用； 23.支持二次开发，软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合； 24.支持API对接第三方平台（如安防系统、消防系统等）调用API接口可控制发起广播，也可根据需求定制各种触发条件的集合，可引入规则引擎逻辑地触发对应的广播任务； 25.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能； 26.支持外控服务器自动开关机，并可设置定时； 27.支持异构虚拟化技术，支持主流第三方存储设备； 28.支持物联网IOT接口开放控制； 29.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒； 30.支持主/备功能切换，当主服务器载体出现异常，可切换到备用服务器载体运行； 31.支持中/英界面一键切换； 32.支持服务器日志管理功能； |
| 49 | IP音频采集输入终端 | 1.IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，可将外部音频信号转换为数字信号广播到各个网络终端； 2.采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质； 3.全数字化设计，高保真、语音传输指数高，铝合金面板设计，具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）； 4.自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态，可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作； 5.具有一路辅助音频输入、一路话筒输入（话筒优先级）、一路短路输入（触发时可以控制设置的分区播放）、一路短路输出； 6.带有默音调节电位器，默音电平量可调节； 7.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 8.自带数码显示屏，网络状态、电源状态LED指示； 9.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时； 10.自带一键复位按钮，当丢失了IP地址之后，可以通过该按键来复位到默认的IP地址； 11.供电电压范围：AC180-240V/50Hz—60Hz ； |
| 50 | IP网络寻呼终端 | 1.七英寸真彩触摸彩屏，图形人性化界面直观显示，铝合金高档拉丝工业面板设计，采用高保真动圈话筒设计； 2.采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器，支持TCP/IP传输协议，支持100/10Mbps； 3.可对具有操作权限的分区进行寻呼功能，具有多段电平指示功能，讲话声压更直观； 4.智能寻呼站之间能相互寻呼、对讲； 5.具有AGC自动增益控制，内置高性能DSP声音处理电路； 6.可查看分区和分组状态信息，内置3W监听扬声器，方便对讲和监听其他设备的输出音源和现场环境声； 7.具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展； 8.话筒输入和线路输入默音调节； 9.具有屏幕校准功能，屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 10.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 11.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时； 12.带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼； 13.多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换； 14.具有用户密码与权限管理，安全可靠； 15.可脱机寻呼（此功能需要和网络终端在同一局域网模式下）； 16.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容； 17.可以手动设置IP地址，支持域名登录（服务器不需要固定IP地址）； 18.支持主备服务器切换功能，当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。 |
| 51 | 消防联动终端 | 1.自适应TCP/IP网络传输协议。支持100/10Mbps； 2.每台设备可控制32个区，作为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置； 3.可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装； 4.支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关； 5.报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环； 6.支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，具有故障报警功能，更加安全可靠（选配）； 7.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 8.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时； 9.网络状态、电源状态LED指示； 10.软件或者网页设置IP地址，支持域名登录（服务器不需要固定IP地址）； 11.支持主备服务器切换功能，当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器； 12.支持一键复位功能，当丢失了IP地址之后，可以通过该按键来复位到默认的IP地址。 |
| 52 | 天花喇叭 | 1.扬声器单元： 不劣于6.5″×1 2.额定功率： 不劣于3W 3.最大功率：不劣于6W 4.额定输入： 不劣于70/100V 5.灵敏度（1m，1W）： 不劣于93dB 6.最大声压级（1m）： 不劣于98dB 7.频率响应：不劣于 140Hz-18kHz |
| 53 | 网络化功放（60W） | 1.标准2U机箱设计，黑色氧化铝拉丝面板制造； 2.可接在任意网络到达的任何地方，采用TCP/IP网络传输协议，动态音频数据传输，支持单播和组播，可跨网段工作； 3.支持最大48kHz采样率16bit数字音频流解码，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度状态； 5.可接收网络广播系统主机的指令和音频信号，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等，支持平台远程控制终端音量； 6.支持广播系统平台通过网络对终端进行远程升级； 7.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 8.具有终端状态回传功能，可将终端工作状态实时回传至广播平台； 9.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化广播主机时钟实时同步； 10.内置MP3播放器，自带USB接口，数码屏可显示USB播放状态，可通过面板上的6个按键进行本地节目播放等操作； 11.支持脱机定时播放功能，在没有网络广播服务器存在的情况下也能定时播放任务（该功能需要另配储存卡）； 12.当主机断线，可脱机接收网络话筒的紧急寻呼，音量自动调节至80%（此功能需要终端和网络话筒均在组播模式或者在同一个网段）； 13.可关联主流监控厂家摄像头，通过主机软件实时调取摄像头画面； 14.软件或者网页设置IP地址，支持域名登录（服务器不需要固定IP地址）； 15.支持主备服务器切换功能，当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器； 16.自带一键复位按钮，可以通过该按键来复位到默认的IP地址； 17.内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护电路； 18.支持100V, 70V定压输出和 4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 19.额定输出功率：60W； 20.网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 21.输出电压调整率：小于2.5dB； 22.输出方式：4Ω平衡输出，70V、100V定压输出； 23.辅助输出电平：1V； 24.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时； 25.电 源：AC 220 V -240V/ 50-60 Hz； 26.外形尺寸：485×340×88 mm。 |
| 54 | 电源时序器 | 1.电源插座输出总容量： 不劣于4.5kVA，20A, 16通道； 每个插座最大输出：不劣于AC220V，10A。 定时器控制信号：交流220伏， 0.01A 动作间隔时间：0.4秒—0.5秒 2.保护：AC 保险丝 3.耗电：AC220-240V/50—60Hz/20A |
| 55 | 网络化音箱 | 1.内置不劣于2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，低功耗设置； 2.采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 3. 自带MP3播放器，具有U盘接口，可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作（红外遥控器选配）； 4. 自带卡槽，支持SD卡脱机定时功能，在没有服务器存在的情况下也能定时打铃（SD卡需另配）； 5. 具有DC24V电源输入备份接口，当市电出现故障的情况下，无缝隙地自动切到DC24V电源输入，更有效地保障设备的正常运行； 6.具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入； 7.支持辅助音频输入默音调节； 8.支持现场环境声监听和输出音频监听； 9.工作状态、网络状态、电源状态LED指示； 10.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 11.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时； 12. 可脱机接受紧急寻呼，音量调节到80% （此功能需网络音箱和网络话筒在同一局域网模式下）； 13. 可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容； 14. 软件或者网页设置IP地址，支持域名登录（服务器不需要固定IP地址）； 15. 支持主备服务器切换功能，当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器； 16. 支持一键复位功能，当丢失了IP地址之后，可以通过该按键来复位到默认的IP地址。 |
| 56 | 音箱线 | 芯数：200芯 导体：0.10mm精炼铜 屏蔽：金银铝箔纸 外被：透明PVC |
| 57 | 配套材料 | 包含管卡，过线盒、膨胀螺丝等； 卡农线：RVVP2*0.5 导体：28/0.12铜芯 屏蔽：铝箔+裸铜编织 外被：PVC； 音箱四芯插：类型：NL4FC 外壳：PVC材质 接法：免焊接； 卡农头：孔径：5mm 材质：精炼铜+锌合金+PC+PVC； 86型金属底盒盖板； 25KBG管弯； 25KBG管接； KBG镀锌穿线管锁母； 包塑金属软管； 不锈钢弹簧卡/蝴蝶卡； 切割片/机砂轮； 标签机碳带； 机打标签（精臣）； 手写/打印线缆标签； PVC波纹管等 |
| 58 | 会议门牌 | 1. 产品尺寸 (10寸会议屏 ：243*162*13); 2. 8核16G - 数据盘500G，操作系统centos7.x（7.6及以上），系统盘40G |
| 59 | 会议预约软件服务 | 定制服务 |
| 60 | 会议管理配套设备 | 2288HV5/4210*1/散热片*1/16G-2933*1/600GSAS*1/9440-8i*1/3*8X模组/900W*1/2GE/2*10G/ |
| 61 | 二分频6" 同轴音箱 | - 低音单元≥1×6"" ； 2.频率响应≥(-10dB) 120Hz~18kHz ； 3.额定功率 ≥100W（连续）,≥400W（峰值） ； 4.灵敏度≥(1W@1m)94dB； 5.额定阻抗 8Ω； 6.最大声压级≥(@1m) 120dB； 7.覆盖角度 ≥60°×60°； |
| 62 | 音箱支架 | 音箱支架（U型架） |
| 63 | 四通道数字功放 4*150W | ▲1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）：≥8Ω/立体声 4×150W 、≥4Ω/立体声 4×225W 、≥8Ω/桥接 2*450W （提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 3.输入灵敏度&增益：≥0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：≥典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：≥典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡） ，10kΩ（非平衡） 8.阻尼系数：≥典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比（A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB |
| 64 | 录音调音台 | ▲1.输入通道：≥6路模拟输入通道；≥2路MIC/线输入通道，≥1/4”接口*2和≥XLR接口*2;≥2路立体声输入，≥1/4”接口*4；内置48V幻象电源，可满足电容麦克风使用，可通过开关控制（提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 2.AUX输出接口：≥1/4"接口*1，可输出音频信号到舞台监控、效果器等外部设备； 3.DSP输出接口：≥1/4”接口*1，输出DSP信号，信号电平受通道DSP控制； 4.USB/MP3模块：内置USB/SD卡/蓝牙放音、录音功能；USB/MP3模块有SD卡，USB，蓝牙和录音四种模式可选，通过按键选择模式以及控制MP3等播放； 5.蓝牙功能：可连接手机或者其他蓝牙设备进行放音； 6.USB接口：≥USB插座*1，可以连接电脑放音，录音；可直接接U盘，播放U盘里面的MP3等； 7.耳机输出接口：≥1/4”接口*1，可用于连接耳机输出信号，带音量控制； 8.AUX Returns 输入接口：≥1/4"接口*1，可以返回来自一个效果设备的立体信号到MAIN MIX，或者直接作为一个额外的辅助输入接口，信号直接被发送到MAIN MIX； 9.CTRL ROOM输出接口：≥1/4"接口*2，用于发送CONTROL ROOM信号到录音室监控音箱； |
| 65 | 时序电源控制器 | ▲1. 通道数：前面板≥2路直通式输出；后面板≥8路继电器受控输出（提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 2. 输出插座：标准万用插座≥10路，阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流，磷铜材质； 3. 单路最大输出电流：≥10A, 2200W，最大输入电流：≥30A； 4. 过流保护：可选模式有：时序/通道互锁/继电器； 5. 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制，过流保护； 6. LCD屏：显示输入电压； 7. 时序状态：按顺序开启，逆序关闭； 8. PASS开关：按下此开关后可全通道同时打开，所有输出插座同时接通； 9. 电源指示灯：≥LED*1，灯亮表示已经连接电源； 10. 输出指示灯：≥LED*8，显示后面板8个电源插座的工作状态，灯亮表示对应通道已通电； 11. RS232 COM接口：≥RS232 COM口*1，可连接中控设备或者电脑主机，通信接口：≥DB9FM； 12. 联机接口：≥EXT IN 联机输入端口1；≥EXT OUT 联机输出端口1；通过联机接口可将多台时序器串联使用，可变为16路以上的电源时序管理器； 13. 开关间隔时间：每通道开关间隔时间默认1秒，可调节至2000秒或以上； 14. 级联叠机：每台时序器定义一个ID码，多台时序器联机使用时，依据ID码识别该时序器，可设置为1—256台；出厂默认设置为1到4； 15. 通讯波特率选择：4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200； 16. 单路独立开关功能：支持面板独立控制各通道（可软件设定控制）； 17. 滤波器：可选配EMI专业电网滤波器，滤波净化输出； 18. 电源：90～240V AC，50/60Hz 宽电压输入； |
| 66 | 8*3"全频音柱扬声器 | - 频率响应：≥105Hz~20kHz(±3dB) 2.灵敏度（1W＠1m）：≥96dB； 3.额定功率：≥240W（连续），≥960W（峰值）； 4.指向性（H）×（V）：≥100°×20°； 5.最大声压级（@1m）：≥126dB 6.单元：≥8×3"钕铁硼全频扬声器 7.阻抗：8Ω±15%； |
| 67 | 四通道数字功放 4*300W | ▲1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）：≥8Ω/立体声 4×300W 、≥4Ω/立体声 4×450W 、≥8Ω/桥接 2*900W （提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 2.RMS输出电压（THD=1%,1kHz) 49.0V 3.输入灵敏度&增益： ≥0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：≥典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：≥典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡） ，10kΩ（非平衡） 8.阻尼系数：≥典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比（A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB |
| 68 | 同轴吸顶音箱 | 1.类型：同轴吸顶音箱 ▲2.频率响应：100Hz～20kHz(-6dB）（提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 3.灵敏度（1W@1m）：≥89dB 4.定阻阻抗：8Ω 5.定压定阻切换：70V/100V/8Ω 6.覆盖角度：≥100°×100°(H×V) ▲7.最大声压级：≥105dB(@1m）（提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 8.功率：≥30W，最大输入功率：≥60W 9.低音单元：≥1x6.5" |
| 69 | 录音调音台 | ▲1.输入通道：≥12路模拟输入通道；≥8路MIC/线输入通道，≥1/4”接口*8和≥XLR接口*8;≥2路立体声输入，≥1/4”接口*4；内置48V幻象电源，可满足电容麦克风使用，可通过开关控制（提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告扫描件及检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接、有效查询截图，并加盖投标人公章） 2.AUX输出接口：≥1/4""接口*1，可输出音频信号到舞台监控、效果器等外部设备； 3.DSP输出接口：≥1/4”接口*1，输出DSP信号，信号电平受通道DSP控制； 4.USB/MP3模块：内置USB/SD卡/蓝牙放音、录音功能；USB/MP3模块有SD卡，USB，蓝牙和录音四种模式可选，通过按键选择模式以及控制MP3等播放； 5.蓝牙功能：可连接手机或者其他蓝牙设备进行放音； 6.USB接口：≥USB插座*1，可以连接电脑放音，录音；可直接接U盘，播放U盘里面的MP3等； 7.耳机输出接口：≥1/4”接口*1，可用于连接耳机输出信号，带音量控制； 8.AUX Returns 输入接口：≥1/4"”接口*1，可以返回来自一个效果设备的立体信号到MAIN MIX，或者直接作为一个额外的辅助输入接口，信号直接被发送到MAIN MIX； 9.CTRL ROOM输出接口：≥1/4"”接口*2，用于发送CONTROL ROOM信号到录音室监控音箱； |
| 70 | 8进8出数字音频处理器 | 1. 处理器：不劣于ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD，采用ADI架构处理器芯片； 2. DSP处理能力：不劣于400 MIPS，1.6GFLOPS； 3. 采样率：不劣于48 kHz，±100 ppm； 4. 浮点运算：不劣于40bit DSP浮点运算引擎； 5. THD+N：〈-95dB @17dBu 6. 输入增益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dBu； 7. 幻象电源：+48V/10mA max 8. 输入动态范围：113dB±2 dB； 9. 输出动态范围：113dB±2 dB； 10. 频率响应：（20~20kHz）: ±0.3dB； 11. 最大电平：+18dBu ； 12. 通道隔离度@1kHz：≥108dB ； 13. 输入阻抗（平衡接法）：5.4KΩ ； 14. 输出阻抗（平衡接法）：600Ω ； 15. 系统延时：<3ms； 16. 处理模块：处理模块为可配置式，根据需求自由更换 ； 17. 内置USB声卡：内置一进一出USB声卡，支持音乐播放、录制和远程视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等） 18.输入通道：总线式AEC，尾长时间： 512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；每个通道 16 个点；噪声抑制（ANS）：信噪比提升 18dB；闪避器（Ducker）；自动增益（AGC）；噪声增益补偿器（ANC）；增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（Gate Mixer）；12 段英式参量均衡，提供 5 种滤波器选择：Parametric、Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass； 19.输出通道：不劣于12x9矩阵； 20.操作界面：提供终端用户定制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 21.中央控制：具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式 22.支持自由配置软件架构、通过本机可控制第三方设备、8台设备同时在线操作、摄像跟踪； 23.接口：≥RS232+RS485接口*1，连接控制终端或中控设备；≥GPI0接口*1,≥8组逻辑输入输出接口；≥USB*1，USB声卡 设备接口； 24.模拟输出通道和接口：≥8 个；模拟输入通道和接口：≥8 个 26.电源：AC110~240V,50Hz/60Hz，宽电压输入； ▲27.提供数字音频处理器软件著作权登记证书； |
| 71 | 一拖二手持麦克风 | 接收机参数 主机参数： 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：≥1.77彩色显示屏*1 射频载波范围：≥ 610~690MHz 工作距离≥80米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：≥60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80Hz ~ 15KHz (±3db) 动态范围：90dB 系统失真/总谐波失真THD：〈 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： ≥-98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制： 75db 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：60dB 手持话筒参数： 拾音器类型：动圈式 咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：-20dBM（1V） 发射功率：+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：≥无障碍直线100米 音频响应：≥100Hz—15KHz 频率稳定度：≥+/-0.001% 防手机电磁波：有 增益：1≥0db 副波抑制： 50db 导频：数字导频 显示方式：单色LCD 电源要求：1.5V*2(AA) 电池寿命： 10小时/ 以2400mAH计算 |
| 72 | 一拖二长杆会议麦克风 | 接收机参数 主机参数： 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：≥1.77彩色显示屏*1 射频载波范围：≥ 610~690MHz 工作距离≥80米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：≥60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80Hz ~ 15KHz (±3db) 动态范围：90dB 系统失真/总谐波失真THD：〈 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： ≥-98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制： 75db 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：60dB 长杆话筒参数 会议话筒参数： 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：-20dBM（1V） 发射功率：+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：≥无障碍直线100米 音频响应：≥100HZ—15KHZ 频率稳定度：≥+/-0.001% 防手机电磁波：有 增益：10db 副波抑制： 50db 导频：数字导频 显示方式：≥1.77彩色LCD 电源要求：3.7V3200MAH锂电池 电池寿命： 10小时/ 以2400mAH计算 拾音杆长度：≥380CM 拾音有效距离：≥50cm 工作频率：≥610-690MHz采用微电脑CPU控制 FM最大调制频率偏： ±45KHz 通讯指令：采用微电脑CPU控制 电量提醒：智能电池欠压预警显示 电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 |
| 73 | 天线放大器及分配器 | 天线： 射频频率范围：≥470-700MHz 电压驻波比：<2:1 接收模式：全方向偶极 接口：BNC 型 天线阻抗：50Ω 输入电源：DC 10V～15V（250mA） 增益：≥18db±1 主机： 射频频率范围：≥470-700MHz 电源输入：DC 12V～18V (2A) 天线偏压输出：DC 12V（250mA） 输入阻抗：50Ω 天线偏压接口：BNC 型（X2） 语音 RF 接口：SMA(X6) 通信 RF 接口：SMA(X1) |
| 74 | 智能吸顶全向天线 | 1.采用圆极化双天线，发射功率更大； 2.采用540-960MHz频率范围； 3.全方向增益8dB； 4.采用50欧阻抗； 5.安装方式可为吊顶、壁挂兼容可选； 6.适用范围：多功能厅、学校、广场等； |
| 75 | 专用延长天线 | 1.采用20米专业带屏蔽层线缆； 2.用于天线到分配器或会议主机之间连接线缆； |
| 76 | 录播主机 | 设备采用嵌入式硬件架构，Linux操作系统，ARM四核处理器；内置存储≥64GB，支持外接U盘扩容≥512GB；系统内存≥2GB。 2.设备采用一体化无风扇设计，集成双目超高清摄像机、阵列麦克风。 3.支持4种控制方式：外接触控屏、外接键鼠设备对主机进行控制、支持PC控制软件对主机进行控制、支持外接控制面板对主机进行控制。 4.支持≥2路RJ45接口，其中POE接口≥1个。 5.支持≥1路Mic in；支持≥1路Line in，支持≥1路Line out。 6.支持≥3个USB接口；支持≥1路HDMI输入接口；支持≥1路HDMI输出接口。 7.支持IPV4、IPV6。支持双网卡，摄像机接入网络与外网隔离，独立工作。 8.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出。 9.支持AAC、G.711A音频编解码协议。 10.支持RTMP直播推流，可选推流画面≥6路，并可选择直播流是否带有声音。 11.支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备ID地址、IP地址、激活时间等信息。支持通过IOT物联平台，以web网页和公网环境实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置等操作。 支持网络监测功能。无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，设备可直接查看教室网络状态，网络连通性查看网络内网服务、公网服务、DNS服务等；网络稳定性检测内网、公网及核心服务的实时丢包率情况；上下行速度将具体数据以实时动态折线图的方式呈现；网络追踪性查看网络链路中每一跳的IP地址与网络延点；网卡信息包括数据链路封装情况、网络地址、网络冲突情况等。 支持内置阵列麦克风，咪头数量≥8个。 14.支持视频清晰度设定，录制、直播清晰度≥1080p@30fps；录制、直播帧率≥30帧；编码码率≥8Mbps。 15.主机内置广角和长焦双摄像头，广角摄像头模组拍摄像素数≥1300万，长焦摄像头模组拍摄像素数≥1300万，广角摄像头水平视场角≥120°。 16.两个内置摄像头网口输出分辨率≥3840×2160、电子变倍≥8倍、支持音频采样率≥48KHz，音频编码码率320Kbps、128Kbps、48Kbps可选。 17.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯，支持3Mbps网络带宽环境下实现 1920×1080P/30fps 视频双向互动。 18.要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥25万小时。 |
| 77 | 导播系统 | 1.通过控制面板可进行画面切换。预见画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 2.支持设置视频录制清晰度，可自定义码率、帧率、分辨率。 3.支持录播设备导播控制。进行单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面等画面布局设置。支持自动导播、手动导播设置，可通过四种控制方式，包括触控回传、外接键鼠、控制面板、PC 软件实现模式选择。 4.支持电影模式和资源模式录制，可根据需求选择录制模式。 5.支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 |
| 78 | 互动系统 | 1.支持互动清晰度设置：最高支持1080P@30fps，分辨率1080P。帧率可选择30fps，25fps。互动画质可选择好、一般、流畅、极佳四个等级。 2.支持课程预约功能，设备能接收平台下发的互动课表，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 3.支持手动切换发给远端的画面；并调整本地音量大小调整、静音；支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面。 4.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫、用户可通过拨号键盘实现拨手机号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5.听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 6.授课过程中可在系统界面实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 7.互动过程中，可以在系统界面调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。 8.支持互动课堂功能，授课过程中老师可通过在系统界面上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 |
| 79 | 视频处理系统 | 1.支持单个学生起立检测/多个学生起立检测/学生坐下检测，检测到状态后可发码，主机接收到信号后可实现画面导播切换。 2.支持设定跟踪区域和屏蔽区域，可屏蔽环境干扰。 3.无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现学生行为的全自动跟踪功能。 4.当检测到学生起立状态后，摄像机能通过电子变倍展示学生区域特写，支持单学生区域特写。 5.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、课件画面。 6.主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号（RTSP）接入、高速数字信号（HDMI）接入，可通过RTSP协议接入第三方摄像机视频流。 7.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 8.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 9.主机可实现POE摄像机接入。 |
| 80 | 远程互动课堂软件 | 1.为保证声音录制效果，支持智能 AEC、AGC、ANC功能。 2.支持通过音频矩阵进行音频输入输出调节，支持控制音频输入输出接口的开关、音量值和是否静音。 3.支持通过支持外接触控屏、外接键鼠设备、PC控制软件进行音量调节控制。 4.支持对本地音频输出音量、麦克风和耳麦采集音量进行设置与实时音量显示。 5. 导播画面支持进行实时音量监测，以音频进度条的形式呈现。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持远程OTA升级 |
| 81 | 教师摄像机 | 一、【电脑端】 1.支持微信扫码登录，无需输入账号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持修改自动导播设置，可设置参与自动导播的画面。 5.支持用户通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。 6.支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。无需通过平台进行提前预约。 7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，该将该听课端画面进行全屏显示。 8.可查看参与互动的教室网络连接情况，了解彼此的设备网络环境，房间内所有成员都能查看到每个上台成员的网络情况，支持由低到高至少4档位的信号展示。 9.支持美颜功能，美化课堂人物效果。对本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度；至少支持自定义8个美颜项目（美白、磨皮、瘦脸、大眼、祛眼袋、祛法令纹、清晰、亮度）。 10.支持无绿幕虚拟抠像功能，方便教师更换画面背景，突出人物；对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。 11.在互动课堂与网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。主持人可将课中任一成员设置为授课老师、学生。 12.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课端同步显示照片内容。支持授权授课老师与听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。 13.画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课老师以及各听课成员端同步操作，且可同时独立调色。 14. 授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。 15.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 16.提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。 17.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在大屏上参与活动，实现2个教室的学生同台参与知识趣味活动，双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。 二、【移动端】 1.为保证APP安全性，需通过官方应用商城进行下载并安装。 2.APP支持用户修改个人头像、昵称及学科学段。 3.APP支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研。 4.APP支持创建“互动课堂”活动。创建过程中，可填写活动名称、学科、时间、授课教师、班级等基础信息。同时支持扩展更多设置，选择活动对应教室，设计活动封面，添加图文介绍，设置签到方式以及参与人权限。 5.APP支持在互动过程中，开启文字对话框，并通过文字进行留言讨论。 6.APP支持在互动过程中，添加答题器，可选择正确答案，可选答案不少于8个。 7.APP支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据。 |
| 82 | 教师图像处理系统 | 硬件参数： 1.采用双镜头，广角模组≥300万像素；长焦模组≥800万像素。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。 3.内置图像识别跟踪功能，搭配极小云台。 4.内置光路反射镜，通过镜面角度变化控制画面转动。 5.预置位调用速度≥120°/s。 6.采用低畸变设计，全景畸变≤1%，特写畸变≤1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。 7.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，USB接口≥1路，Line in接口≥1路。 8.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景多路画面。 9.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 10.支持H.264、MJPEG视频编码格式，可扩展支持H.265。 11.支持内置阵列麦克风，咪头数量≥8个；麦克风拾音半径≥8m。 12.摄像机支持线性音频输入，采用AAC、G711A音频编码格式。 13.摄像机音频输入编码码率：96Kbps、128Kbps。 14.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持3840×2160/30fps（4K@30fps）输出。 15.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 16.主机平均噪声小于30dB（A）。 软件参数： 17.摄像机无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 18.系统高清摄像机同时输出2路场景画面，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪功能，实现所有画面的自动导播切换。 19.当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景，当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 20.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 21.支持RTMP推流、支持RTSP拉流，拉流地址可设置。 22.支持≥1个矩形导播跟踪区划定，支持≥4个导播屏蔽区划定。 |
| 83 | 学生摄像机 | 1.镜头水平视场角≥90° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6.整机接口：≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 |
| 84 | 学生图像处理系统 | 1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 3.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 4.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 5.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 6.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 7.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 8.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 |
| 85 | 全向麦克风 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。 6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 7.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。 8.麦克风内置≥8个传感器单元。 9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.麦克风支持数字音频传输。 |
| 86 | 麦克风音频处理系统 | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |
| 87 | 无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 2.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“－”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持≥4种佩戴方式。 6.麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能。 7整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 8.麦克风支持一键开启静音模式。 9.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 10.麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 11.麦克风工作频段为2.4G。 12.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 13.支持红外和无线同时配对。 14.麦克风具备彩色显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 |
| 88 | 麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3. 支持降噪功能设置。 4. 支持多通道输入混音。 |
| 89 | 录播资源管理平台 | 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限； 2.教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 3.课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 4.公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 5.直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：删除留言、禁言观众、发起签到、管理公告。 6.直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 7.活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 8.活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的云课件。 9.直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。 10.分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。 11.课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。 12.用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。 13.教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。 14.教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。 15.评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。 16.用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 17.视频在线剪辑 ①支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 ②效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。 ③插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 ④视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 ⑤视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 18.产品应用教程：同一品牌提供有关产品应用的教程视频，方便老师自主学习观摩，熟悉掌握相关的信息化工具应用技术。 19.直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。 |
| 90 | AI大模型课堂学情分析系统 | 1.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方。 2.在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。 3.在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。 4.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。 5.系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。 6.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 7.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。 8.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 9. 系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 10. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。 |
| 91 | 机柜 | 600*600*1000mm钢制机柜 |
| 92 | 电子讲台 | 27寸智慧讲台 Windows系统 i5-四代（4+128G），白色 |
| 93 | 双通道数字功放 2*200W | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声 2×200W 、4Ω/立体声 2×300W 、8Ω/桥接 1*600W 2.RMS输出电压（THD=1%,1kHz) 40.0V 3.输入灵敏度&增益： ≥0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：≥典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡） ，10kΩ（非平衡） 8.阻尼系数：≥典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比（A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB |
| 94 | 录音调音台 | 1.输入通道：≥8路模拟输入通道；≥8路MIC/线输入通道，≥1/4”接口*4和≥XLR接口*4;≥2路立体声输入，≥1/4”接口*4；内置48V幻象电源，可满足电容麦克风使用，可通过开关控制； 2.AUX输出接口：≥1/4"接口*1，可输出音频信号到舞台监控、效果器等外部设备； 3.DSP输出接口：≥1/4”接口*1，输出DSP信号，信号电平受通道DSP控制； 4.USB/MP3模块：内置USB/SD卡/蓝牙放音、录音功能；USB/MP3模块有SD卡，USB，蓝牙和录音四种模式可选，通过按键选择模式以及控制MP3等播放； 5.蓝牙功能：可连接手机或者其他蓝牙设备进行放音； 6.USB接口：≥USB插座*1，可以连接电脑放音，录音；可直接接U盘，播放U盘里面的MP3等； 7.耳机输出接口：≥1/4”接口*1，可用于连接耳机输出信号，带音量控制； 8.AUX Returns 输入接口：≥1/4"接口*1，可以返回来自一个效果设备的立体信号到MAIN MIX，或者直接作为一个额外的辅助输入接口，信号直接被发送到MAIN MIX； 9.CTRL ROOM输出接口：≥1/4"接口*2，用于发送CONTROL ROOM信号到录音室监控音箱； |
| 95 | 一拖二领夹麦克风 | 接收机参数 主机参数： 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：≥1.77彩色显示屏*1 射频载波范围：≥ 610~690MHz 工作距离≥80米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：≥60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80Hz ~ 15KHz (±3db) 动态范围：90dB 系统失真/总谐波失真THD：〈 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： ≥-98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制： 75db 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：60dB 话筒参数： 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：-20dBM（1V） 发射功率：+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：≥无障碍直线100米 音频响应：≥100HZ—15KHZ 频率稳定度：+/-0.001% 防手机电磁波：有 增益：≥10db 副波抑制： 50db 导频：数字导频 显示方式：单色LCD 电源要求：1.5V*2(AA) 电池寿命： 10小时/ 以2400mAH计算 |
| 96 | 4进4出数字音频处理器 | 1.模拟输入通道：≥4路 2.模拟输出通道：≥4路 3.处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4.DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5.采样率：48 kHz，± 100 ppm; 6.THD+N:<-94dB @17dBu 7.输入动态范围：≥113dB 8.输出动态范围：≥113dB 9.处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10.提供8台设备同时在线操作； 11.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 12.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 13.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 15.闪避器（Ducker）； 16.噪声增益补偿器（ANC） 17.增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（Gate Mixer）； 18.16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 19.提供终端用户定制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 20.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 21.提供数字音频处理器软件著作权登记证书； |
| 97 | 同轴吸顶音响 | 1.类型：同轴吸顶音箱 2.频率响应：≥80Hz～20kHz(-6dB) 3.灵敏度（1W@1m）：≥90dB 4.定阻阻抗：8Ω 5.定压定阻切换：70V/100V/8Ω 6.覆盖角度：≥100°×100°(H×V) 7.最大声压级：≥105dB(@1m) 8.功率：≥40W，最大输入功率：≥80W 9.低音单元：≥1x8" |
| 98 | 集成、安装、调试及质保等服务费 | 辅材费（含定长线缆、支架、接插件、标签、扎带等）、安装费（含设备安装、布线、固定、接线、上架、通电调试等人工及机械操作）、调测费（含单机调测、系统调测、性能调测、功能验证、系统优化等）、运维费（含日常巡检、故障排查、设备保养、应急响应、远程支持等）、培训费（含操作培训、管理员培训、现场实操指导等）、设计费（含方案设计、施工图设计、深化设计、竣工图编制等）、项目管理费（含项目协调、进度管理、质量管理、安全管理、资料管理等） |

2.团队人员要求

投标人需根据项目实施的实际需求，提供具有相关专业技术能力和经验的团队人员负责本项目，包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人和项目实施人员等。

3.实施要求

（1）总体要求

①投标人中标后提供设备安装日程计划。

②投标人中标后应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全要求

中标人须按安全生产相关规定布设安全防护措施，妥善管控施工安全风险。因项目施工造成采购人、中标人及第三方人员人身损害的，由此产生的一切责任均由中标人全权负责。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，其间产生的一切费用由中标人承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标人的索赔权利。

（5）卫生要求

施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理；施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

## ★五、拟采购标的需要满足的商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.付款条件

- （1）预付款：合同签订后采购人签发书面供货通知书后30日内支付合同价格的30%作为预付款；

- （2）进度款：

- ①中标人将设备、材料运抵安装现场后，经采购人验收确认并提供书面验收单后，支付至该批次合同价格的60%；

- ②当安装调试完成后，经采购人消防和竣工验收合格，并提供经采购人认可的货物资料后，采购人向中标人支付至对应批次合同价格的90%；

- ③项目采购过程中，对进场货物进行质量验收。设备和产品安装工程中，应按国家、行业及地方现行的规范和标准来施工。安装完成后，进行系统设备联调联试，符合项目竣工质量验收要求。工程结算审核完成后且审计单位出具审定单并经各方签字确认后，支付至工程结算审计核定总价的97%。

- ④供应货物的质保期为两年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，采购人向中标人结清所有款项（无息）。

- 注：每次付款中标人必须开具与支付金额一致的增值税专用发票。因预算政策变化以及财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

- 3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，具体交货相关事宜按采购人要求执行。

- （2）交付地点：采购人指定地点

4.质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期为两年（自验收报告签字确认之日起进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标人负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

5.验收要求

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.其他要求

本项目投标人所使用的各类认证证书、设备发票、产品检测报告等相关佐证材料，如若中标，须在中标结果公示结束后3个工作日内将原件提交采购人进行核验核查。若未按期提交原件或提交的原件与投标文件所载技术参数、资质信息不一致、不匹配的，采购人有权认定其存在虚假响应、弄虚作假行为，作无效中标处理；同时将相关情况报送财政监管部门，依规纳入不良行为信用黑名单管理。（提供书面承诺函并加盖单位公章，格式自拟）

注：1.本章加★项为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理，投标人需在《技术条款偏离表》及《商务条款偏离表》中体现响应情况及偏离情况。

2.如有疑问请及时与招标人、代理机构联系。

第五章 合同主要条款及格式

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）采购需求偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 供货及安装要求

1.现场作业中其他市政设施设备的保护工作由乙方负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。

2.乙方提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责。

3.甲方可协助为乙方配送工作提供必要交通相关配套条件。乙方应遵守甲方的安全管理规定，送货车辆严格按照甲方规定的路线行驶，不得随意停放。

4.在合同期内，乙方按甲方订购的品种、数量、质量、规格准时向甲方提供配送服务，提前或推迟送货，甲方有权拒收，并严格按照违约责任条款约定的进行处罚。

5.乙方因日常工作中造成的物品损坏或遗失，由乙方负责照价赔偿。

6.乙方在履行本合同供货、安装、维保等相关义务期间，若发生作业人员或第三方人身伤害、意外事故，全部责任与相关费用由乙方自行承担。

第七条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后45个日历日内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 履约保证金

1.乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3.付款条件：

（1）预付款：合同签订后甲方签发书面供货通知书后30日内支付合同价格的30%作为预付款；

（2）进度款：

①乙方将设备、材料运抵安装现场后，经甲方验收确认并提供书面验收单后，支付至该批次合同价格的60%；

②当安装调试完成后，经甲方消防和竣工验收合格，并提供经甲方认可的货物资料后，甲方向乙方支付至对应批次合同价格的90%；

③项目采购过程中，对进场货物进行质量验收。设备和产品安装工程中，应按国家、行业及地方现行的规范和标准来施工。安装完成后，进行系统设备联调联试，符合项目竣工质量验收要求。工程结算审核完成后且审计单位出具审定单并经各方签字确认后，支付至工程结算审计核定总价的97%。

④供应货物的质保期为两年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，甲方向乙方结清所有款项（无息）。

注：每次付款乙方必须开具与支付金额一致的增值税专用发票。因预算政策变化以及财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货物款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按合同规定的期限向甲方交付货物的，每逾期1天乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，但累计违约金总额不超过合同款总额的5%；乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.诉讼期间本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 代理机构：（盖章） |  |
| 招标文件编制： |  |
| 投标文件接收及合同签订： |  |

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

目  录

（投标人自行编制投标文件并制作目录）

评标索引表

| 评标项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：中国共产党南京市栖霞区委员会老干部局

江苏本誉项目管理有限公司：

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人        （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下内容：

1.我方的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方的投标总报价为            （大写）。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日    期：    年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：中国共产党南京市栖霞区委员会老干部局

江苏本誉项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于       （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），         （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：    年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

## 附件三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：人民币 元 |
|  | 大写：人民币 元 |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | 是 否 |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |
| 投标人是否属于监狱企业 | 是 否 |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

注：1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2.“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”前（打“√”）。如“是”，投标人需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 投标 单价（元） | 小计（元） 数量*投标单价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口交换机 |  | 1 | 台 | 1628 |  |  |  |  |
| 2 | 24口交换机 |  | 1 | 台 | 814 |  |  |  |  |
| 3 | 8口POE交换机 |  | 1 | 台 | 942 |  |  |  |  |
| 4 | 24口POE交换机 |  | 1 | 台 | 1736 |  |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  | 2 | 台 | 4806 |  |  |  | 核心产品 |
| 6 | 光模块 |  | 14 | 个 | 197 |  |  |  |  |
| 7 | 吸顶AP |  | 40 | 台 | 597 |  |  |  |  |
| 8 | 无线控制器 |  | 1 | 台 | 5966 |  |  |  |  |
| 9 | 防火墙 |  | 1 | 台 | 9763 |  |  |  |  |
| 10 | 24口非屏蔽配线架 |  | 9 | 个 | 340 |  |  |  |  |
| 11 | 100对110配线架 |  | 2 | 个 | 415 |  |  |  |  |
| 12 | 110-RJ45跳线 |  | 11 | 根 | 13 |  |  |  |  |
| 13 | 理线架 |  | 9 | 个 | 51 |  |  |  |  |
| 14 | 24口光纤配线架 |  | 2 | 个 | 408 |  |  |  |  |
| 15 | LC双工适配器 |  | 8 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 42U标准网络机柜 |  | 2 | 台 | 948 |  |  |  |  |
| 17 | 4口光纤盒 |  | 2 | 个 | 141 |  |  |  |  |
| 18 | 六类非屏蔽水晶头 |  | 274 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 六类非屏蔽网络模块 |  | 156 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 20 | 48口POE交换机 |  | 1 | 台 | 2712 |  |  |  |  |
| 21 | 24口POE交换机 |  | 2 | 台 | 1736 |  |  |  |  |
| 22 | 智能枪机 |  | 10 | 台 | 400 |  |  |  |  |
| 23 | 智能半球 |  | 51 | 台 | 400 |  |  |  |  |
| 24 | 电梯半球 |  | 1 | 台 | 609 |  |  |  |  |
| 25 | 无线网桥 |  | 1 | 对 | 447 |  |  |  |  |
| 26 | 数字硬盘录像机 |  | 1 | 个 | 3255 |  |  |  |  |
| 27 | 壁装枪机支架 |  | 13 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 28 | 监控存储硬盘 |  | 8 | 块 | 1838 |  |  |  |  |
| 29 | 监控配套面板 |  | 1 | 块 | 1871 |  |  |  |  |
| 30 | 钢制操作台 |  | 1 | 套 | 3383 |  |  |  |  |
| 31 | 监控管理配套设备 |  | 1 | 台 | 4070 |  |  |  |  |
| 32 | 声光报警器 |  | 6 | 台 | 73 |  |  |  |  |
| 33 | 报警按钮 |  | 39 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 34 | 总线主机 |  | 1 | 台 | 14667 |  |  |  |  |
| 35 | KBG |  | 746 | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 36 | 六类网线 |  | 504 | 米 | 9 |  |  |  |  |
| 37 | 门禁读卡器 |  | 5 | 台 | 84 |  |  |  |  |
| 38 | 门禁控制器 |  | 2 | 台 | 355 |  |  |  |  |
| 39 | 单门磁力锁 |  | 3 | 套 | 147 |  |  |  |  |
| 40 | 双门磁力锁 |  | 2 | 套 | 271 |  |  |  |  |
| 41 | 门禁电源 |  | 5 | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 42 | 出门按钮 |  | 5 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 43 | 发卡机 |  | 1 | 套 | 96 |  |  |  |  |
| 44 | M1卡 |  | 30 | 套 | 96 |  |  |  |  |
| 45 | 电梯控制器 |  | 1 | 块 | 396 |  |  |  |  |
| 46 | 电梯专用读卡器 |  | 1 | 套 | 160 |  |  |  |  |
| 47 | IP广播主机 (17寸屏） |  | 1 | 台 | 8446 |  |  |  |  |
| 48 | IP广播主机软件（标准版）+加密狗 |  | 1 | 台 | 2140 |  |  |  |  |
| 49 | IP音频采集输入终端 |  | 1 | 台 | 1656 |  |  |  |  |
| 50 | IP网络寻呼终端 |  | 1 | 台 | 2355 |  |  |  |  |
| 51 | 消防联动终端 |  | 1 | 台 | 1712 |  |  |  |  |
| 52 | 天花喇叭 |  | 24 | 台 | 55 |  |  |  |  |
| 53 | 网络化功放（60W） |  | 3 | 台 | 1371 |  |  |  |  |
| 54 | 电源时序器 |  | 1 | 台 | 1128 |  |  |  |  |
| 55 | 网络化音箱 |  | 1 | 台 | 971 |  |  |  |  |
| 56 | 音箱线 |  | 1685 | 米 | 8 |  |  |  |  |
| 57 | 配套材料 |  | 1 | 项 | 2712 |  |  |  |  |
| 58 | 会议门牌 |  | 23 | 台 | 1096 |  |  |  |  |
| 59 | 会议预约软件服务 |  | 23 | 套 | 184 |  |  |  |  |
| 60 | 会议管理配套设备 |  | 1 | 台 | 16851 |  |  |  |  |
| 61 | 二分频6" 同轴音箱 |  | 4 | 台 | 1060 |  |  |  |  |
| 62 | 音箱支架 |  | 10 | 个 | 85 |  |  |  |  |
| 63 | 四通道数字功放 4*150W |  | 1 | 台 | 2048 |  |  |  |  |
| 64 | 录音调音台 |  | 12 | 台 | 1561 |  |  |  |  |
| 65 | 时序电源控制器 |  | 20 | 台 | 753 |  |  |  |  |
| 66 | 8*3"全频音柱扬声器 |  | 4 | 台 | 2407 |  |  |  |  |
| 67 | 四通道数字功放 4*300W |  | 2 | 台 | 3188 |  |  |  |  |
| 68 | 同轴吸顶音箱 |  | 70 | 台 | 443 |  |  |  |  |
| 69 | 录音调音台 |  | 1 | 台 | 2982 |  |  |  |  |
| 70 | 8进8出数字音频处理器 |  | 1 | 台 | 3582 |  |  |  |  |
| 71 | 一拖二手持麦克风 |  | 1 | 套 | 1669 |  |  |  |  |
| 72 | 一拖二长杆会议麦克风 |  | 7 | 套 | 2340 |  |  |  |  |
| 73 | 天线放大器及分配器 |  | 1 | 台 | 3845 |  |  |  |  |
| 74 | 智能吸顶全向天线 |  | 2 | 个 | 380 |  |  |  |  |
| 75 | 专用延长天线 |  | 2 | 根 | 295 |  |  |  |  |
| 76 | 录播主机 |  | 1 | 台 | 7485 |  |  |  |  |
| 77 | 导播系统 |  | 1 | 套 | 2495 |  |  |  |  |
| 78 | 互动系统 |  | 1 | 套 | 2495 |  |  |  |  |
| 79 | 视频处理系统 |  | 1 | 套 | 2495 |  |  |  |  |
| 80 | 远程互动课堂软件 |  | 1 | 套 | 2495 |  |  |  |  |
| 81 | 教师摄像机 |  | 1 | 台 | 2495 |  |  |  |  |
| 82 | 教师图像处理系统 |  | 1 | 台 | 1248 |  |  |  |  |
| 83 | 学生摄像机 |  | 1 | 台 | 2495 |  |  |  |  |
| 84 | 学生图像处理系统 |  | 1 | 台 | 1248 |  |  |  |  |
| 85 | 全向麦克风 |  | 1 | 台 | 2495 |  |  |  |  |
| 86 | 麦克风音频处理系统 |  | 1 | 台 | 1248 |  |  |  |  |
| 87 | 无线麦克风 |  | 1 | 台 | 999 |  |  |  |  |
| 88 | 麦克风音频处理系统 |  | 1 | 台 | 624 |  |  |  |  |
| 89 | 录播资源管理平台 |  | 1 | 套 | 7485 |  |  |  |  |
| 90 | AI大模型课堂学情分析系统 |  | 1 | 套 | 3751 |  |  |  |  |
| 91 | 机柜 |  | 18 | 台 | 546 |  |  |  |  |
| 92 | 电子讲台 |  | 7 | 套 | 6116 |  |  |  |  |
| 93 | 双通道数字功放 2*200W |  | 16 | 台 | 1741 |  |  |  |  |
| 94 | 录音调音台 |  | 6 | 台 | 1660 |  |  |  |  |
| 95 | 一拖二领夹麦克风 |  | 6 | 套 | 1453 |  |  |  |  |
| 96 | 4进4出数字音频处理器 |  | 6 | 台 | 2333 |  |  |  |  |
| 97 | 同轴吸顶音响 |  | 12 | 项 | 443 |  |  |  |  |
| 98 | 集成、安装、调试及质保等服务费 |  | 1 | 项 | 120000 |  |  |  |  |
| 合计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

注：在“是否属于小、微型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指投标人为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

## 附件五、核心产品一览表

核心产品一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 | 核心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件中其他的技术要求 |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件中其他的商务要求 |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 附件八、项目团队人员配置表

项目团队人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 在本项目的岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

注：1.项目团队人员配置表格式和内容自拟，上表可供参考。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

说明：1.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

## 附件十、项目实施或服务方案

### 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

供应商信用承诺函

中国共产党南京市栖霞区委员会老干部局

江苏本誉项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 二、本项目的特定资格要求

- 无。

### 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第二章政策功能。

1.企业声明函格式

注：如投标人符合下列声明函内容，在响应文件目录中注明相关声明函页码。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 附件十二、符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 资格性审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务要求中“★”号商务条款满足招标文件要求 |  |
| 二 | 技术要求中“★”号技术条款满足招标文件要求 |  |
| 三 | 其他实质性内容不招标文件要求的按照无效投标处理 |  |
| 1 | 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |
| 2 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
| 3 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 4 | 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； |  |
| 5 | 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； |  |
| 6 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； |  |
| 7 | 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |  |
| 8 | 不同投标人的投标文件相互混装； |  |
| 9 | 服务承诺和付款条件未响应招标要求的； |  |
| 10 | 提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）； |  |
| 11 | 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； |  |
| 12 | 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； |  |
| 13 | 法律法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

注：投标人应当根据实际情况和招标文件内容提供符合性审查证明文件，并标注相关证明材料在响应文件的位置页码。“按照招标文件要求密封、签署、盖章”等无法填写具体页码的符合性审查项目，可以不填写。投标人不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。

## 附件十三、采购需要的其他证明文件及材料（格式自拟）