## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
源水 | 0 |  |  | 0
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20260511 | DW20260029 | 水-20260029 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.1 | <0.05 | 0.74 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.41 | 未检出 | 合格
20260511 | DW20260030 | 水-20260030 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.1 | <0.05 | 0.78 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.34 | 未检出 | 合格
20260511 | DW20260031 | 水-20260031 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.1 | <0.05 | 1.08 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20260513 | DW20260037 | 水-20260037 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7 | <0.05 | 1.12 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.34 | 未检出 | 合格
20260513 | DW20260036 | 水-20260036 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7 | <0.05 | 0.88 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.29 | 未检出 | 合格
20260511 | DW20260028 | 水-20260028 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.1 | <0.05 | 0.71 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格
20260512 | DW20260032 | 水-20260032 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.2 | <0.05 | 1.08 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格
20260512 | DW20260034 | 水-20260034 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.2 | <0.05 | 1.11 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.42 | 未检出 | 合格
20260512 | DW20260033 | 水-20260033 | 南医大二附院迈皋桥院区 | 7.2 | <0.05 | 1.09 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.44 | 未检出 | 合格
20260513 | DW20260035 | 水-20260035 | 南京市栖霞区实验小学尧佳路校区 | 7 | <0.05 | 1.48 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格