
总  说  明
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目

	一、工程概况：

本工程为西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目,位于西岗幼儿园天佐路分园，该分园总建筑面积3262.9㎡，配电房位于建筑一层，由配电柜中的断路器引出电缆至各楼层总配电箱及厨房、门卫、充电桩等配电箱。项目范围为：用电安全防范系统建设。具体建设内容包括：（1）实现配电房各进出回路的电力参数监测和配电房本身的环境参数监测；（2）在楼层总箱中，将各出线回路的传统断路器替换为物联网智能断路器，实现电力参数、触点温度等参数的监测和配电回路的远程控制、策略控制；（3）部署用电安全防范系统，实现全时段的配电系统监测和楼层箱出线回路的安全监测、远程控制等。
二、工程量清单编制范围：

本次招标为西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1.《西岗幼儿园天佐路园安全用电防范系统建设方案》、《西岗幼儿园项目点位表》；

2.甲方提供的初步排查和共同现场踏勘、衡量测算的工作量；

3.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024以及配套9本工程量计算国家标准（GB50854~50862-2024）。

4. 《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》(〔2025〕第12号）、苏建价[2026]76号文省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知。

5.相关标准图集以及现行有关清单编制文件。

四、编制说明：

1.本工程工程量清单，根据现场特殊的地理位置情况和特殊的施工要求情况编制，投标人需考察现场后，根据自身情况自主报价。

2.本工程清单为综合单价清单：综合单价包括但不限于人工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润以及双方约定一定范围的风险。

3.人工价格按《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）执行。

4.材料价格按2026年5月份南京市造价信息网信息价执行，设备单价均通过市场询价计入。

  暂列金：无； 暂估价：无。

5.通用措施费：最高投标限价的安全生产费按《江苏建设工程费用参考2026》通用安装类的最低费率2.9%计取（计算基础为：分部分项工程费-除税工程设备费），投标人报价不得低于此费率。




