
总  说  明

工程名称：西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目

	一、工程概况：

本工程为西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目，项目范围为：西岗幼儿园仙林湖园、西岗幼儿园香悦澜山园、西岗幼儿园天佑路园、西岗幼儿园天佐路园隐患维修建设。具体建设内容包括：1. 西岗幼儿园香悦澜山园、仙林湖园：围墙墙体翻新，多功能室墙体防水，东教学楼器械房屋顶防水维修，18个班级的盥洗室涂料出新、吊顶维修等；2. 西岗幼儿园香悦澜山园：对食堂地面下陷处进行加固修复，更换开裂破损瓷砖，保障食堂区域地面安全稳固；3. 西岗幼儿园天佑路园：部分墙体、多功能室房顶防水维修等；4. 西岗幼儿园天佐路园：二楼房顶、部分墙体防水维修，小三班地下污水管破裂更换等。
二、工程量清单编制范围：

本次招标为西岗街道西岗幼儿园暑期消除隐患维修工程项目，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：
1.甲方提供的初步排查、基本需求和共同现场踏勘、衡量测算的工作量；

2.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024以及配套9本工程量计算标准（GB50854~50862-2024）。

3. 《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕12号）、苏建价〔2026〕76号《省住房和城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》。

4、现行有关清单编制文件及相关标准、施工验收规范。

四、编制说明：

1.本工程工程量清单，根据现场特殊的地理位置情况和特殊的施工要求情况编制，投标人需考察现场后，根据自身情况自主报价。

2.本工程清单为综合单价清单：综合单价包括但不限于人工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润以及双方约定一定范围的风险。

3.人工价格按《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）执行。

4.材料价格按2026年6月份南京市造价信息网信息价执行，设备单价均通过市场询价计入。

  暂列金：无； 暂估价：无。

通用措施费：最高投标限价的安全生产费按《江苏建设工程费用参考2026》修缮建筑类的标准费率3.8%计取（计算基础为：分部分项工程费－除税工程设备费），投标人报价不得低于此费率。

本次项目中垃圾清运距离自行考虑，按项报价，结算不作调整。
脚手架措施费计入分部分项，按项报价，结算不作调整。
围墙改造中绿篱移栽应含土挖出绿篱，放置围挡内，进行维护，直至围墙施工完毕栽种原位。



