## 统计
| 样品统计 |  |  | 项次统计 |  |  | 备注
| 样品数 | 合格数 | 合格率 | 项次数 | 合格项次数 | 项次合格率
二次供水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
市政末梢水 | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100%
合计 | 20 | 20 | 100% | 200 | 200 | 100%

## 二次供水
采样日期 | 受检单位 | 样品编号 | 报告编号 | pH | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 铁 | 余氯 | 臭和味 | 总大肠菌群 | 结论
20260715 | 南京金盛物业管理公司（阳光雅居） | DW20260058 | 水-20260058 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.22 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京大学仙林校区 | DW20260052 | 水-20260052 | 7.8 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.13 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京技师学院 | DW20260051 | 水-20260051 | 7.7 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.05 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京亚东物业管理有限公司（东区） | DW20260047 | 水-20260047 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.23 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 东方天郡物业一期 | DW20260048 | 水-20260048 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.24 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京仙林商务管理有限公司 | DW20260049 | 水-20260049 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.29 | 无 | 未检出 | 合格
20260715 | 南京市栖霞区医院 | DW20260063 | 水-20260063 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.2 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京白金汉爵大酒店有限公司 | DW20260045 | 水-20260045 | 7.8 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.11 | 无 | 未检出 | 合格
20260713 | 南京财经大学仙林校区 | DW20260050 | 水-20260050 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.31 | 无 | 未检出 | 合格
20260715 | 南京特殊教育职业技术学院 | DW20260060 | 水-20260060 | 7.6 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | <0.05 | 0.41 | 无 | 未检出 | 合格

## 市政水
采样日期 | 样品编号 | 报告编号 | 样品名称 | pH | 铁 | 高锰酸盐指数 | 浑浊度 | 菌落总数 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 结论
20260715 | DW20260061 | 水-20260061 | 南京市燕子矶社区卫生服务中心 | 7.7 | <0.05 | 20 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.53 | 未检出 | 合格
20260714 | DW20260056 | 水-20260056 | 南京栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 2.3 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.51 | 未检出 | 合格
20260714 | DW20260055 | 水-20260055 | 南京五福家园卫生服务站 | 7.8 | <0.05 | 1.14 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.49 | 未检出 | 合格
20260714 | DW20260054 | 水-20260054 | 南京西岗社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 0.84 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.05 | 未检出 | 合格
20260713 | DW20260046 | 水-20260046 | 南京仙林社区卫生服务中心 | 7.6 | <0.05 | 1.36 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.49 | 未检出 | 合格
20260714 | DW20260053 | 水-20260053 | 南京花岗社区幸福城小区 | 7.5 | <0.05 | 1.46 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.52 | 未检出 | 合格
20260715 | DW20260062 | 水-20260062 | 南京八卦洲中桥中学 | 7.6 | <0.05 | 0.64 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.32 | 未检出 | 合格
20260714 | DW20260057 | 水-20260057 | 南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 7.5 | <0.05 | 1.43 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.31 | 未检出 | 合格
20260715 | DW20260059 | 水-20260059 | 南医大二附院迈皋桥院区 | 7.6 | <0.05 | 1.88 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.33 | 未检出 | 合格
20260715 | DW20260064 | 水-20260064 | 南京市栖霞区实验小学 | 7.7 | <0.05 | 2.16 | <0.50 | 未检出 | <0.05 | 无 | <5 | 0.51 | 未检出 | 合格