栖霞区电梯智能化监管项目运营服务

项目编号：NJQZD-26072-FW

竞争性磋商文件

采购人：南京市栖霞区市场监督管理局

采购代理机构：南京勤泽道工程项目管理有限公司

二〇二六年十月

- 竞争性磋商公告

项目概况

栖霞区电梯智能化监管项目运营服务的潜在供应商应在“南京市栖霞区人民政府”网站获取竞争性磋商文件，并于2026年11月06日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NJQZD-26072-FW

项目名称：栖霞区电梯智能化监管项目运营服务

预算金额：30.00万元

最高限价：29.85万元（超过最高限价作无效响应处理）。

采购需求： 栖霞区电梯智能化监管项目运营服务及后期维护保养，具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2025年度财务会计报表（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表）或提供2025年度的财务审计报告，或磋商响应文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供磋商响应文件递交截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收的凭证；提供磋商响应文件递交截止时间前半年内任意一个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），成立不满一个月不需提供），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

获取时间：2026年10月27日至2026年11月02日（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：免费下载获取，供应商在获取磋商文件规定时间内将单位介绍信原件（或授权委托书原件）、委托代理人身份证复印件加盖公章以附件形式上传发送至代理机构邮箱2068841442@qq.com，邮件主题标明项目编号+申请人名称。

四、响应文件提交

提交开始时间：2026年11月06日14时00分（北京时间）；

提交截止时间：2026年11月06日14时30分（北京时间）；

地点：南京市玄武区红山路常发广场2号楼520室

五、开启

时间：2026年11月06日14时30分（北京时间）

地点：南京市玄武区红山路常发广场2号楼520室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、采购人不统一组织进行现场踏勘。关于本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京市栖霞区人民政府（https://www.njqxq.gov.cn/）”发布的信息更正公告。若因供应商未及时关注网站公告导致误投标，其责任由供应商自行承担。

3、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于“申请人的资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（6）”项证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代（格式详见 第六章、投标文件格式 附件），该信用承诺书出具时间须为本项目竞争性磋商公告发布之日起至提交响应文件截止时间前，超出该时间范围出具的承诺书无效。

7、政府采购信用承诺

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，随投标文件一并递交即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交结果通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区市场监督管理局

地址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：曹先生

联系电话：85566872

2.采购代理机构信息

名称：南京勤泽道工程项目管理有限公司

地址：南京市玄武区红山路常发广场2号商务楼520室

联系方式：18694995032

3.项目联系方式

项目联系人：王心雨

电话：18694995032

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3“采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

- 竞争性磋商文件

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213 号）。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]” 和《财库〔2022〕19 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.5强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.6提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件组成：竞争性磋商公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、磋商报价要求、竞争性磋商响应文件编制要求、磋商项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、合同履行期限、付款条件、评审方法、评审标准、无效投标和废标条款、附件等。

竞争性磋商的最小单位是包。竞争性磋商服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；竞争性磋商服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

竞争性磋商文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、竞争性磋商文件的澄清、修改

采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

采购人或采购代理机构在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间三日前，有权决定延长递交竞争性磋商响应文件截止时间和磋商时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

供应商应在递交竞争性磋商响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本磋商项目有无变更公告。

- 磋商响应

6、竞争性磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

供应商提交的竞争性磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商响应的所有来往函电均应使用中文。竞争性磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

供应商应用人民币报价。

竞争性磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

供应商应在竞争性磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同竞争性磋商响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、磋商响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、竞争性磋商响应文件组成

供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件，竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在竞争性磋商响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

供应商根据竞争性磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在竞争性磋商响应文件中载明。

竞争性磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、竞争性磋商响应文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加磋商响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

- ★磋商响应申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章竞争性磋商公告中第二条申请人的资格要求《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商公告中第二条申请人的资格要求，采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）★磋商报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（注：承诺书打印时间必须在竞争性磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）供应商类似业绩情况表；

（9）★声明函；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、竞争性磋商响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）服务方案；

（3）项目参与人员相关证书及资料复印件；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、竞争性磋商响应文件的价格部分

12.1价格部分是对标的价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

12.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5供应商应在《报价一览表》（《磋商报价表》）、《分项报价表》等标明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。

13、竞争性磋商响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制竞争性磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

15、磋商有效期自磋商响应文件递交截止之日起90天内有效。

在特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长磋商有效期的供应商将不会要求和允许修正其磋商。

16、竞争性磋商响应文件签署

16.1竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件要求签字、盖章，否则视为无效投标。

17、竞争性磋商响应文件的密封和递交

17.1竞争性磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份竞争性磋商响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样；建议装订成册并逐页加注页码，竞争性磋商响应文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2供应商应提供电子版竞争性磋商响应文件（一般为PDF格式，介质形式为U盘，竞争性磋商响应文件电子版中必须包含竞争性磋商响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式，电子版竞争性磋商响应文件应随纸质版竞争性磋商响应文件一并密封提交）。如出现电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质版正本文件为准。电子文件用于辅助评审，供应商应承担前述不一致造成的不利后果。

17.3供应商应当将竞争性磋商响应文件密封。

17.4供应商应当在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间前，将密封的竞争性磋商响应文件送达递交地点。任何单位和个人不得在开标前开启竞争性磋商响应文件。

18、有下列情形之一的竞争性磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间之后送达的。

（2）未按照竞争性磋商文件要求密封的。

19、竞争性磋商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交竞争性磋商响应文件截止时间前，可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

19.2竞争性磋商响应文件截止时间之后，竞争性磋商响应文件不得撤回。

四、磋商、评审与确定成交供应商

20、磋商

20.1递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.2磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

20.3磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。

20.4 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或授权委托代理人签字。

20.6竞争性磋商响应文件报价、《报价一览表》（《磋商报价表》）的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》（《磋商报价表》）总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.7磋商的轮次原则上采用两轮报价机制。即供应商在响应文件中填写的报价为第一轮报价,在技术、商务、服务等报价以外内容磋商 (谈判) 结束后，代理机构应让所有实质性响应的供应商在规定时间内（10分钟内）提交最后报价(即第二轮报价)。提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

20.8供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并提交由法定代表人或授权委托代理人签字的《退出磋商函》。

21、竞争性磋商响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

- 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 磋商响应总价超出最高限价的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（6）不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明磋商响应产品名称、品牌、规格型号、技术参数和服务响应，而是直接拷贝竞争性磋商文件技术要求的；

（12）服务承诺和付款条件未响应磋商要求的；

（13）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2竞争性磋商响应文件的符合性检查。依据竞争性磋商文件规定，从竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求提交《澄清响应函》并由法定代表人或授权委托代理人签字。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.4比较与评价。按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评审方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：详见第三章 评分标准。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

21.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，评审委员会通过要求供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等证明其报价合理性。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22、确定成交供应商

22.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商价格由低到高顺序排列。得分且最终磋商价格相同的按技术评分得分自高到低顺序排列。竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

22.2本项目的采购代理服务费由成交人支付，收费标准参照《江苏省政府采购代理服务费收费指导意见》苏政采协[2024]20号文计取。各供应商磋商报价时将上述费用综合考虑并计入总报价，采购人不再对此费用单独列支与支付。支付时间为成交结果公告发布后领取成交结果通知书时全款支付。

22.3专家评审费根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定执行，由采购人依据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》苏财购〔2016〕48号文件规定标准予以支付。

22.4成交人确定后，在“南京市栖霞区人民政府”上公告成交结果，成交公告期为1个工作日。成交供应商向采购代理机构支付代理服务费后领取成交通知书。

22.5成交结果通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

22.6成交结果通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，磋商保证金不予退还；情节严重的，由采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动，并予以通报。

22.7采购代理机构和评审委员会对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

22.8所有竞争性磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评审报告

23.1评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

24、评审过程的保密性

24.1采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

五、签订合同

25.1成交供应商应当自成交结果通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的约定与采购人签订服务合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。

25.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

25.4除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。采购信息公告期限自在指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自在指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、竞争性磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实依据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在递交竞争性磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

27.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.5采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.2投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由采购人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉证件来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将其列入不良行为记录名单。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

29.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章  评分标准

本项目采用综合评分法：按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同时，按供应商最终磋商价格由低到高顺序排列；得分且最终磋商价格相同的，按技术评分得分自高到低顺序排列。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10分） | 1.1采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件全部要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10，保留两位小数。 | 10 |
| 2 | 业绩及履约评价 （15分) | 2.1业绩：供应商自2023年10月1日以来具有类似智能化运维服务业绩，每提供1个业绩得3分，最高得9分。 注：须提供合同复印件加盖公章，提供资料须能反映项目名称、服务内容，以合同签订时间为准。同一采购人的业绩不重复计分。 | 9 |
|  |  | 2.2履约评价：供应商提供2.1项业绩对应业主履约评价材料，评价等级为最高等级的，每提供一个得2分，最高得6分。 注：需提供业主盖章的履约评价材料扫描件，未提供或提供材料无法体现评价等级的不得分。 | 6 |
| 3 | 项目团队 （14分） | 3.1项目团队人员： ①拟投入项目负责人具有1（含）-3年类似工作经验的得3分，3年（含）及以上工作经验得5分，本项最高得5分，提供劳动合同复印件加盖公章及社保证明材料。 ②拟投入人员持有信息技术相关专业的中级及以上职称证书的得3分，最高得3分，提供证书复印件加盖公章。 ③拟投入人员持有特种设备安全管理和作业人员证（电梯作业），每提供一人得2分，本项最高得6分，提供证书复印件加盖公章。 | 14 |
| 4 | 项目整体运营实施方案 (10分) | 4.1根据供应商提供的项目整体运营实施方案进行综合评分，方案内容包括但不限于整体运营、工作流程、运维方案等方面。方案内容全面完整、贴合本项目整体运营要求、科学合理、可实施性强的得10分；方案内容较全面、较符合整体运营要求、可实施性较强的得8分；方案内容基本全面、基本符合整体运营要求、具有一定可实施性的得6分；方案内容简单粗略、基本响应项目要求的得3分；未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 智能化平台运维与数据管理方案 (10分) | 5.1根据供应商提供的智能化平台运维与数据管理方案进行综合评分，包括但不限于数据采集整理、设备巡查（线上、线下）、设备保修响应、平台运维、数据管理与分析等方面。方案内容全面完整、贴合本项目整体运营要求、科学合理、可实施性强的得10分；方案内容较全面、较符合整体运营要求、可操作性较强的得8分；方案内容基本全面、基本符合整体运营要求、具有一定可操作性的得6分；方案内容简单粗略、基本响应项目要求的得3分；未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 应急处置方案 (10分) | 6.1根据供应商提供的应急处置方案进行综合打分，包括但不限于预警提醒、响应时限、多方联动、处置措施、事后复盘总结等方面。应急流程科学完善、闭环机制完整、处置及时的得10分；应急流程较完善、闭环机制较完整、处置较及时的得8分；应急流程完整、处置响应基本及时的得6分；应急流程简单、措施简单、缺少闭环管控的得3分；未提供不得分。 | 10 |
| 7 | 隐患排查、风险预警方案 (8分) | 7.1根据供应商提供的隐患排查、风险预警方案进行综合打分，包括但不限于平台预警、隐患提醒、定期风险评估等方面：方案内容全面完整、预警机制科学可行的得8分；方案内容较全面完整、预警机制较合理可行的得6分；方案内容基本全面、基本合理的得4分；未提供不得分。 | 8 |
| 8 | 人员配置与现场服务管理方案(8分) | 8.1根据供应商提供的人员配置与现场服务管理方案进行综合打分，包括但不限于人员配置、人员岗位职责、人员培训及考核等方面。方案内容全面完整、科学可行的得8分；方案内容较全面完整、较科学可行的得6分；方案内容基本全面、有一定可行性的得4分；未提供不得分。 | 8 |
| 9 | 培训宣传方案 (8分) | 9.1根据供应商提供的培训宣传方案进行综合打分，包括但不限于面向多方使用单位培训、培训课时安排、培训目标成果等方面：方案内容全面完整、科学可行的得8分；方案内容较全面完整、较科学可行的得6分；方案内容基本全面、有一定可行性的得4分；未提供不得分。 | 8 |
| 10 | 项目质量保障方案 （7分） | 10.1根据供应商提供的项目质量保障方案进行综合打分，包括但不限于质量管理制度、质量管控、质量监督、质量风险防控等方面。方案内容全面完整、科学可行的得7分；方案内容较全面完整、较合理可行的得5分；方案内容基本全面、有一定可行性的得3分；未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、所有认证、检测报告、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（扫描件）加盖公章。

2、所有认证、检测报告、证明和业绩的单位名称须与供应商或制造商名称一致（以公章为准），否则不得分。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效响应处理。

4、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

5、小微企业的价格扣除

（1）对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

6、如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

7、若供应商提供的认证证书、荣誉证书、专利是所投产品制造商的，请供应商与制造商在证书上加盖公章。

8、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照竞争性磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

9、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]80号）。

10、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求及要求

本项目为电梯智能化监管运营服务，使用电梯智能化监管平台提高电梯的监管效率，保障公众乘梯安全。通过电梯物联网设备的租赁铺设，并打造相应的电梯信息化监管平台。根据采集大量的电梯相关的安全、文明相关的数据，经过分析计算后可以提供切实可行且超前的监管建议。

现为持续利用现有的电梯物联网系统的功能服务和电梯监管平台监管手段保障公众垂直交通出行的人身及财产安全，提高监管部门监管效率。为保障其正常运行，需对全区所有在用设备（约2162台）进行运行及维护工作。

一、项目需求清单：

| 序号 | 服务区域 | 数量 | 属性 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八卦洲街道、龙潭街道、马群街道、迈皋桥街道、栖霞街道、西岗街道、仙林街道、燕子矶街道、尧化街道 | 约2162台 | 服务 | 其他未列明行业 |

注：本项目数量为暂估数量，具体数量以实际数量为准。

二、技术部分要求

（一）电梯数据采集服务

内容包括但不限于以下内容：告警数据；告警类型；告警时间；电梯名称；告警编号；电梯运行数据；速度；运行方向；楼层；开关门状态；运行状态；温度；有无人；气压；视频数据；实时视频；历史视频等。

（二）维护巡检服务

1、线上维护

系统后台每日24小时不间断对全区范围（约2162台）电梯物联网设备进行线循环巡检维护，对设备传输通路、各组件设备故障等进行筛查判断，并可自动生成维修工单，安排人员进行现场查验维修。

2、线下维护

工程人员定期对辖区内约2162台电梯物联网设备进行线下巡检，每部电梯现场确认网络通畅、硬件正常工作、智能屏不出现花屏及黑屏现象。发现异常设备时第一时间维修或更换保证电梯物联网正常工作。

三、商务部分要求

1、合同履行期限：一年。

2、服务要求

（1）项目团队人员不少于3人，其中1人为项目负责人。项目负责人不得随意更换，若需更换需提前向采购人申请，得到允许后进行更换。

★注：项目负责人须提供供应商为其缴纳的近半年内（至少一个月）社保证明材料复印件加盖公章。

（2）维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（3）维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（4）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（5）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（6）供应商根据采购人需求，提供运行报告。

3、培训要求：供应商须提供操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

4、服务保障和自罚承诺

4.1 供应商应对照磋商文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

4.2 如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

4.3 如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

5、报价说明

5.1 报价应包含与本次磋商项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

5.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

5.3 供应商报价除包含竞争性磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

6、付款条件

（1）项目履约完成并经甲方验收通过后，甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。

（2）乙方收款时向甲方提供正式发票。

第五章  合同主要条款及格式

服  务  合  同

项目名称：栖霞区电梯智能化监管项目运营服务

委托单位（甲方）：南京市栖霞区市场监督管理局

服务单位（乙方）：

| 委托单位：（以下简称甲方） | 服务单位：（以下简称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方要求提供下列合同内容：栖霞区电梯智能化监管项目运营服务。

第二条 合同履行期限：一年

第三条  合同价款及付款方式

1、本合同总价款为人民币             （¥：          ）。

2、本合同总价款应是本竞争性磋商文件所包含确定的全部工作内容及本竞争性磋商文件未说明但完成该项目必须包含的所有费用的价格体现，包含与本次磋商项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。从合同签订之日起直至交付使用所需发生的所有费用，甲方不再另行支付任何费用。

第四条  组成本合同的有关文件

竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）报价表；            （2）服务承诺；

（3）成交结果通知书；    （4）甲乙双方商定的其他文件。

第五条  服务内容

（1）维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由乙方负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）维护期内，对甲方提出的合理服务要求，乙方必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，甲方有权自行处理，相关费用由乙方负责。

（3）乙方需提供定期回访服务，对甲方提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（4）所有的服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（5）乙方根据甲方需求，提供运行报告。

3、培训要求：乙方须提供操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

4、服务保障和自罚承诺

4.1 如果发生因乙方安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由乙方承担。

4.2 如因乙方投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由乙方承担。

第七条  质量保证

乙方提供的服务必须全部达到磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第八条  交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后按磋商文件规定及甲方要求的天数内完成服务项目。

2、乙方提供的服务不符合磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收。

第九条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方每次付款前，乙方需先行提供符合法律规定的正式发票，否则甲方有权延迟付款。

3、具体费用支付：

（1）项目履约完成并经甲方验收通过后，甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。

（2）乙方收款时向甲方提供正式发票。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、服务期内如乙方不按合同约定提供服务，则视为乙方违约，乙方应向甲方按2000元/次支付违约金，甲方有权从服务费中直接扣除，累计三次及以上甲方有权单方解除合同，同时乙方需赔偿由此造成的损失。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、受不可抗力影响的一方应立即就不可抗力事件对本合同履行的影响书面通知另一方。

甲方（委托单位）：（盖章）                  乙方（服务单位）：（盖章）

法定代表人                                  法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）：            或授权委托代理人（签字或盖章）：

开  户  银  行：	                           开  户  银 行 ：

账          号：	                           账          号 ：

日期：   年   月  日                        日期：   年   月  日

第六章  附件

（竞争性磋商响应文件及附件格式）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人         (姓名)代表供应商         （供应商名称），提交竞争性磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的首次报价为         ，大写            。

3、项目负责人         （姓名）；合同履行期限：         。

4、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，在提交竞争性磋商响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的磋商日期起遵循本竞争性磋商响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购单位工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：         （加盖公章）

日期：     年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于          （供应商住址）的          （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

日期：    年    月      日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栖霞区电梯智能化监管项目运营服务 | 小写： 元 大写： |  |
| 2 | 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |  |

说明：总报价包括完成本项目的所有服务费。采购人不再支付报价以外的其他费用。

供应商名称：  （加盖公章）

日期：     年   月   日

附件四、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件六、项目实施方案

应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相应的相应证明材料。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件八、声明函

（一）无重大违法记录声明

南京市栖霞区市场监督管理局：

我单位             （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3 年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：	（加盖公章）

日	期：	年	月	日

（二）承诺函

南京市栖霞区市场监督管理局：

我单位        （供应商名称）郑重承诺以下事项，若有虚假承诺愿承担一切相关责任：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）我单位为非联合体。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件九、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXX年XXX月 XXX 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXX年XXX月XXX 日 |  |  |

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加      （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提

供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册

商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日	期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十一、其他证明文件及材料（若有）