## 区
附件1：
2016年市级设施农业扶持目录
类别 | 参考技术标准和要求
设施蔬菜园艺
8332钢架大棚 | 建设钢架大棚，棚体8米宽、棚高3.2米以上、肩高1.8米以上，热镀锌钢管、管径32mm以上，拱管间距80cm、，棚间距不小于1.5m。
钢架避雨设施 | 以壁厚2mm,管径25mm钢管为支柱（或100 mm *100 mm水泥柱），高2.1m，埋深60-100cm，管径25mm热镀锌钢管为主拱，拱管间距80cm，6米开间的钢架避雨设施。
6米标准棚 | 建设标准钢架大棚，棚体宽6米、棚高2.5米以上，热镀锌钢管、管径25mm以上，拱管间距80cm，棚间距不小于1.2m。
防鸟网 | 采用钢管或水泥柱作支撑架，高3-4m，埋深60-100cm，间隔5m左右。四角的钢管直径75mm以上，壁厚3.2mm以上，借助水泥墩生根，并用钢索斜拉固定。四边的钢管直径50mm以上，壁厚3mm以上，用钢索斜拉固定。中间支撑钢管直径40mm以上，壁厚2.5mm以上。水泥立柱（100 mm *100 mm）内置4根直径6 mm钢筋，4道钢筋扎箍，四角水泥柱借助水泥墩生根，四边水泥柱用钢索斜拉固定。顶端用直径8-10mm的多股钢索拉紧形成整体框架。根据生产实际需要上覆尼龙浸塑或聚乙烯单丝防鸟网，网眼4*4cm以内。单个田块面积20亩左右为宜。
连幢钢架大棚 | 圆拱型、热镀锌低碳钢材骨架， 跨度8米，拱杆间距1米，4米一支柱和支撑杆，肩高（天沟高度）3米,顶高约4.8米；外遮阳高度约5.5米，要求有主拱和副拱管，主拱管间距4米，副拱杆间距1米，采用Ф32×2mm热镀锌圆管。配套外遮阳系统和通风降温系统。
玻璃温室 | 建设标准为钢结构，肩高4米以上，8米开间，立柱120×80×4㎜热镀锌方管，配套内外遮阳、升（降）温通风系统。
日光温室 | 温室坐北朝南，东西走向长度60-120m，前后温室间距3-5m，温室外跨8.5-11m，屋脊矢高3.3-4.5m。在温室后部矢高处设水泥或钢架立柱，间距3m左右。后墙高2.5-4m，用砖块砌成（厚度0.4-0.6m）或用土墙夯实（厚度3-6m）。前屋面为钢架结构，钢架用镀锌管外径不少于25mm，壁厚不少于1.5mm。每栋温室一端设置缓冲间。配备摇膜杆或卷帘机等设施。
高架式水平防虫网 | 采用60 mm *60 mm方钢管或100 mm *100 mm水泥柱作支撑架。立柱高2.6-3米，埋深60-80厘米，间距8米，四周立柱用钢索斜拉固定；顶部用钢索或衍架连接并固定。顶部和四周分别根据生产实际需要覆盖防虫网，成棚面积以3亩左右为宜。防虫网目数范围在18—22目之间。水泥柱内置4根直径5.5 mm钢筋，4道钢筋扎箍，上端用橡胶皮包扎。
10米钢架双层棚建设 | 外棚跨度10米，顶高3.7米，肩高2米，拱管间距1.1米；内棚跨度9米，顶高2.7米，肩高1.7米，拱管间距1.5米；棚体纵向呈南北走向；中央立柱高3.7米，间距3.3米；热镀锌钢管、管径32mm以上，棚间距不小于1.5m。
喷滴灌系统 | 每亩配置各类滴灌带200米以上，或各类管上滴头50个以上，或各类微喷头20个以上，或各类大田喷头8个以上；田间地埋PVC主管20米以上；配置首部系统（包括5kw以上水泵1台、控制柜、过滤器等）。根据需要配套泵站、蓄水池、主灌溉渠道等附属设施。