## 测算 (hidden)
设施农业任务资金分配表（不发区）
| 设施农业任务（低收入户数） | [6 empty] | 近三年资金平均权重 |  |  | 资金数（万元）
| 设施蔬菜园艺面积 （亩） | 畜牧 |  | 水产 |  | 设施农业农民增收示范项目区 |  | 蔬菜园艺 （%） | 畜牧 （%） | 水产 （%） | 小计 | 蔬菜园艺 |  | 畜牧 |  | 水产 |  | 设施农业农民增收示范项目区
|  | 生猪大中型规模养殖比重 （30%） | 规模养殖面积 （亩） （50%） | 新增设施渔业面积（亩）（80%） | 新增规模设施渔业点个数（个）（20%） | 低收入户数(户) | 经济薄弱村 |  |  |  |  | 资金 | 分区权重 （%） | 资金 | 分区权重 （%） | 资金 | 分区权重 （%） | 资金 | 低收入户数分区权重（60%） | 经济薄弱村权重（40%） | 折 算 权 重 | 资金分配占比（%）
江宁区 | 5000 | 79 | 600 | 800 | 2 | 10161 | 3 | —— | —— | —— | 1846.7142 | 1332.5 | 25 | 222.3 | 38 | 91.9142 | 15.7118 | 200 | 0.29583 | 0.046154 | 0.19596 | 19.6%
浦口区 | 3000 | 80 | 400 | 800 | 2 |  |  | —— | —— | —— | 999.6392 | 799.5 | 15 | 108.225 | 18.5 | 91.9142 | 15.7118
栖霞区 | 1000 |  |  | 300 | 1 |  |  | —— | —— | —— | 303.6269 | 266.5 | 5 | 0 | 0 | 37.1269 | 6.3465
六合区 | 5000 | 79 | 600 | 1300 | 2 | 9507 | 20 | —— | —— | —— | 1849.8252 | 1332.5 | 25 | 91.26 | 15.6 | 136.0652 | 23.259 | 290 | 0.27679 | 0.30769 | 0.28915 | 28.92%
溧水区 | 3000 | 80 | 600 | 1300 | 2 | 4563 | 10 | —— | —— | —— | 1179.1102 | 799.5 | 15 | 103.545 | 17.7 | 136.0652 | 23.259 | 140 | 0.13285 | 0.15385 | 0.14125 | 14.12%
高淳区 | 3000 | 74 | 400 | 800 | 2 | 10116 | 32 | —— | —— | —— | 1320.0842 | 799.5 | 15 | 58.67 | 10.2 | 91.9142 | 15.7118 | 370 | 0.29452 | 0.49231 | 0.37364 | 37.36%
市本级
合计 | 20000 |  | 2600 | 5300 | 11 | 34347 | 65 | 82 | 9 | 9 | 7499 | 5330 | 100 | 585 | 100 | 585 | 100 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 100%
可分配资金（按前三年平均测算） | [11 empty] | 5330 |  | 585 |  | 585 |  | 1000
Note on L12: 市级项目申报数,暂按3年平均1000万计

## 设施农业目录
附件1：
设施农业扶持目录
类别 | 参考技术标准和要求 | 备注
一、设施蔬菜园艺
8332钢架大棚 | 建设钢架大棚，棚体8米宽、棚高3.2米以上、肩高1.8米以上，热镀锌钢管、管径32mm以上，拱管间距80cm、，棚间距不小于1.5m。
钢架避雨设施 | 以壁厚2mm,管径25mm钢管为支柱（或100 mm *100 mm水泥柱），高2.1m，埋深60-100cm，管径25mm热镀锌钢管为主拱，拱管间距80cm，6米开间的钢架避雨设施。
茶园防霜设施 | 水泥或热镀锌钢架柱高2米，株距4米，行距6米，立柱间以钢丝绳相连，上面覆盖75号黑色遮阳网，并配备电动外遮阳系统（电动收放机、配电系统、基础设施）；或配备防霜扇设施，须按国际标准建设。
6米标准棚 | 建设标准钢架大棚，棚体宽6米、棚高2.5米以上，热镀锌钢管、管径25mm以上，拱管间距80cm，棚间距不小于1.2m。
防鸟网 | 采用钢管或水泥柱作支撑架，高3-4m，埋深60-100cm，间隔5m左右。四角的钢管直径75mm以上，壁厚3.2mm以上，借助水泥墩生根，并用钢索斜拉固定。四边的钢管直径50mm以上，壁厚3mm以上，用钢索斜拉固定。中间支撑钢管直径40mm以上，壁厚2.5mm以上。水泥立柱（100 mm *100 mm）内置4根直径6 mm钢筋，4道钢筋扎箍，四角水泥柱借助水泥墩生根，四边水泥柱用钢索斜拉固定。顶端用直径8-10mm的多股钢索拉紧形成整体框架。根据生产实际需要上覆尼龙浸塑或聚乙烯单丝防鸟网，网眼4*4cm以内。单个田块面积20亩左右为宜。
连幢钢架大棚 | 圆拱型、热镀锌低碳钢材骨架， 跨度8米，拱杆间距1米，4米一支柱和支撑杆，肩高（天沟高度）3米,顶高约4.8米；外遮阳高度约5.5米，要求有主拱和副拱管，主拱管间距4米，副拱杆间距1米，采用Ф32×2mm热镀锌圆管。配套外遮阳系统和通风降温系统。
高架式水平防虫网 | 采用60 mm *60 mm方钢管或100 mm *100 mm水泥柱作支撑架。立柱高2.6-3米，埋深60-80厘米，间距8米，四周立柱用钢索斜拉固定；顶部用钢索或衍架连接并固定。顶部和四周分别根据生产实际需要覆盖防虫网，成棚面积以3亩左右为宜。防虫网目数范围在18—22目之间。水泥柱内置4根直径5.5 mm钢筋，4道钢筋扎箍，上端用橡胶皮包扎。
10米钢架双层棚建设 | 外棚跨度10米，顶高3.7米，肩高2米，拱管间距1.1米；内棚跨度9米，顶高2.7米，肩高1.7米，拱管间距1.5米；棚体纵向呈南北走向；中央立柱高3.7米，间距3.3米；热镀锌钢管、管径32mm以上，棚间距不小于1.5m。
喷滴灌系统 | 每亩配置各类滴灌带200米以上，或各类管上滴头50个以上，或各类微喷头20个以上，或各类大田喷头8个以上；田间地埋PVC主管20米以上；配置首部系统（包括5kw以上水泵1台、控制柜、过滤器等）。根据需要配套泵站、蓄水池、主灌溉渠道等附属设施。
二、设施水产 |  | 注：①水域属国有性质的，需具备《水域滩涂养殖证》。②申报单位应按《江苏省百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划（2015-2020年）》（苏海渔〔2016〕2号）所明确的改造要点进行整片综合改造，并对照《农业部水产健康养殖示范场评分表（2016年版）》达到水产健康养殖示范场创建条件。③鼓励项目单位开展规划设计、招标、监理等，相关费用标准和安排参照农业资源开发类项目。
池塘 | 实施改造的池塘连片面积100亩以上（指占地面积，其中养殖水面不少于60%，下同），布局合理、形状规则。池塘宽度、深度、坡度、护坡材料和方式因地制宜、因养殖品种制宜，可根据土质状况及护坡工艺作适当调整。不含池塘清淤、池塘开挖。
沟渠涵闸路电 | 沟渠与池塘相配套，进、排水系统独立分开；涵闸、主辅道路按照具备相应资质设计单位的设计方案进行施工；电力设施按需配套。
看护管理用房 | 按照与环境协调、实用的原则建设，塘口生产看护管理用房应为单层，做到生活与储物分开、渔药储存与饲料仓储分开。
休闲渔业 | 各区可按一二三产融合发展的要求，自主确定纳入扶持的其它涉渔设施。

## 镇村服务体系 (hidden)
附件1-4
基层农业综合服务体系建设项目任务及资金明细表
单位：万元
区别 | 建设内容及规模 |  | 所需资金 |  |  | 下达资金
| 镇街农业综合服务示范中心（个） | 村级规范化农业综合服务站（个） | 镇街农业综合服务示范中心（万元） | 村级规范化农业综合服务站（万元） | 云平台应用技术培训（万元） | (万元)
合计 | 8 | 103 | 240 | 412 | 46 | 698
江宁 | 3 | 21 | 90 | 84 |  | 174
浦口 |  | 10 |  | 40 |  | 40
六合 | 2 | 23 | 60 | 92 |  | 152
溧水 | 2 | 0 | 60 |  |  | 60
高淳 | 1 | 47 | 30 | 188 |  | 218
栖霞 |  | 2 |  | 8 |  | 8
市农广校 |  |  |  |  | 46 | 46